|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **报价单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 不锈钢浮球阀 | / | 套 | 128 |
| 2 | 法兰堵头 | 直径100 | 个 | 15 |
| 3 | 法兰 | 直径100 | 个 | 56 |
| 4 | 法兰 | 直径40-50 | 片 | 27 |
| 5 | 铸铁闸阀 | 直径100 | 个 | 564 |
| 6 | 德力西潜水泵组合开关 | 380V | 个 | 95 |
| 7 | 蹲便器大小头 | / | 个 | 3.5 |
| 8 | 混合水嘴 | / | 个 | 128 |
| 9 | 日丰管内外丝直接 | 16直径 | 个 | 3.5 |
| 10 | PVC三通 | 40 | 个 | 5.6 |
| 11 | 变径管箍PVC | 50\*40 | 个 | 8.5 |
| 12 | 变径弯头PVC | 50\*40 | 个 | 8.5 |
| 13 | PVC下水管 | 直径40 | 米 | 8 |
| 14 | 外直接内丝 | 16 | 个 | 4.5 |
| 15 | 弯头内丝 | 16 | 个 | 5.5 |
| 16 | 日丰管双卡阀门 | 16 | 个 | 24 |
| 17 | 承插补芯 | 25 | 个 | 55 |
| 18 | 浮球阀 | 泵房专用 | 套 | 78 |
| 19 | 有机软管 | 直径15 | 米 | 8.6 |
| 20 | 水位计旋阀 | 铜15 | 套 | 25 |
| 21 | 单头脸盆水嘴（尚水） | 直径15 | 个 | 45 |
| 22 | 法兰蝶阀 | 65 | 台 | 255 |
| 23 | 涡轮蝶阀 | 40 | 台 | 375 |
| 24 | 不锈钢波纹补偿器 | 100 | 台 | 215 |
| 25 | 铸钢明杆闸阀 | 直径100 | 台 | 475 |
| 26 | 铸钢逆止阀 | 直径100 | 台 | 635 |
| 27 | 立柱脸盆 | 中号 | 套 | 135 |
| 28 | 铸钢安全阀 | A47H-16C DN65 | 只 | 820 |
| 29 | 铜截止阀 | J11W-16TDN50杨航 | 个 | 855 |
| 30 | 淋浴管 | 2米 | 根 | 26 |
| 31 | 淋浴喷头 | 不锈钢 | 个 | 75 |
| 32 | 储水罐水嘴 | / | 个 | 24 |
| 33 | 铝塑铜球阀 | DN16 | 个 | 65 |
| 34 | 双活接球阀 | DN20 | 个 | 35 |
| 35 | 小便池感应器 | / | 个 | 550 |
| 36 | 蝶阀（安全阀） | D371X-16C直径150 | 台 | 245 |
| 37 | 钢丝软管 | 直径50 | 米 | 26 |
| 38 | 便池感应阀 | 普通 | 套 | 35 |
| 39 | 安全阀 | 直径50 | 只 | 615 |
| 40 | PVC管卡 | 直径40 | 个 | 3.5 |
| 41 | 签卡 | 直径32 | 个 | 2.5 |
| 42 | 签卡 | 直径16 | 个 | 2 |
| 43 | 日丰管外丝弯头 | 直径16 | 个 | 4.5 |
| 44 | 铸铁截止阀 | DN65 | 台 | 276 |
| 45 | 瓷芯水嘴 | 直径15 | 个 | 17 |
| 46 | 延时阀（小便池冲洗阀） | 普通 | 个 | 85 |
| 47 | 脚踏阀 | 直径15（短） | 个 | 275 |
| 48 | 洗手盆 | / | 个 | 145 |
| 49 | 下水密封垫 | / | 个 | 9 |
| 50 | 不锈钢弯管 | 直径25 | 根 | 35 |
| 51 | 电茶炉水嘴 | 直径20 | 个 | 60 |
| 52 | 水位计 | / | 台 | 25 |
| 53 | 电磁阀(锅炉房） | DN32 | 台 | 385 |
| 54 | 铸钢截止阀 | 直径25 | 个 | 312 |
| 55 | 异径补芯 | 32\*15 | 个 | 18.5 |
| 56 | 异径补芯 | 15\*25、15\*20 | 个 | 15 |
| 57 | 铸钢涡轮蝶阀 | 直径100 | 个 | 625 |
| 58 | 电接点压力表 | / | 块 | 105 |
| 59 | 电磁阀（锅炉房） | 直径50 | 个 | 465 |
| 60 | 铸钢法兰闸阀带胶垫 | 直径100 | 个 | 725 |
| 61 | 日丰管不锈钢直接（度锌） | 直径16 | 个 | 23 |
| 62 | 丝口闸阀 | 直径32 | 个 | 35 |
| 63 | 感应水嘴 | / | 个 | 335 |
| 64 | 铸钢法兰止回阀 | 直径25(A41A-25C) | 只 | 210 |
| 65 | 安全阀及检验费 | A277-10直径15 | 只 | 535 |
| 66 | 铸铁暖气片 | 813型 | 片 | 65 |
| 67 | 铸钢碟阀（D371X-16) | 直径125 | 只 | 485 |
| 68 | 铸钢碟阀 | 直径50 | 只 | 362 |
| 69 | 双联脸盆水嘴 | 直径15 | 个 | 46 |
| 70 | 管箍（铸铁） | 直径15 | 个 | 23 |
| 71 | 日丰管管卡 | 直径16 | 个 | 3 |
| 72 | 日丰铝塑管 | 直径16 | 米 | 15.5 |
| 73 | 脸盆洁具 | / | 套 | 55 |
| 74 | 管卡 | 直径40 | 个 | 3.5 |
| 75 | 接头 | 直径40 | 个 | 35 |
| 76 | 排水管 | 直径40 | 米 | 15 |
| 77 | 污水潜水泵（单，二，三相） | 直径40 | 台 | 760 |
| 78 | 延时阀（小便池冲洗阀） | 直径25\*25 | 只 | 275 |
| 79 | 延时阀（小便池冲洗阀） | 直径15普通型 | 个 | 65 |
| 80 | 安全阀 | A47H-16C DN80 | 个 | 96 |
| 81 | 脚踏阀（办公楼用） | 直径25 | 个 | 45 |
| 82 | 法兰止回阀 | 直径50 | 台 | 410 |
| 83 | 座便器 | / | 套 | 386 |
| 84 | 日丰管三通 | 直径16 | 个 | 5.5 |
| 85 | 日丰管 | 直径16 | 米 | 15 |
| 86 | 液压浮球阀 | 直径50 | 个 | 155 |
| 87 | 蹲便器 | / | 套 | 105 |
| 88 | 全铜水嘴 | 直径15 | 个 | 45 |
| 89 | 冷热上下水管 | 100mm | 根 | 35 |
| 90 | 三联水嘴（全铜） | / | 个 | 128 |
| 91 | 防水胶布 | / | 卷 | 3.5 |
| 92 | 短丝 | / | 个 | 3.5 |
| 93 | 长丝 | / | 个 | 6 |
| 94 | 对丝 | / | 个 | 3 |
| 95 | 三通 | / | 个 | 4.5 |
| 96 | 快开接头 | / | 个 | 35 |
| 97 | 球阀 | / | 个 | 46 |
| 98 | 快速接头 | 直径25 | 个 | 24 |
| 99 | 快速接头 | 直径50 | 个 | 28 |
| 100 | 白管箍 | 直径50 | 个 | 5.5 |
| 101 | 镀锌管 | 直径50 | 根 | 186 |
| 102 | 潜水泵 | 2级-3级 | 台 | 2230 |
| 103 | 快速直接头 | 直径25 | 个 | 15 |
| 104 | 拖把池 | / | 套 | 115 |
| 105 | 混合水嘴(全铜) | / | 套 | 128 |
| 106 | 下水软管 | / | 根 | 8.5 |
| 107 | 铸钢闸阀 | 245T-16 直径150 | 个 | 890 |
| 108 | 塑料下水软管 | 特殊型 | 根 | 3 |
| 109 | 铜卧式止回阀 | 直径20 | 个 | 25 |
| 110 | 浮球阀 | 直径25-50 | 个 | 115 |
| 111 | 单水高弯水龙头 | 直径15 | 个 | 128 |
| 112 | 加长型铜球阀 | 直径25 | 个 | 115 |
| 113 | 安全阀 | A48Y-16C DN65 | 只 | 1150 |
| 114 | 瓷芯水嘴 | 直径20 | 个 | 21 |
| 115 | 返水湾 | 直径40 | 套 | 65 |
| 116 | 汽包补芯 | 1寸 | 个 | 21 |
| 117 | 活节 | 直径15 | 个 | 6.5 |
| 118 | 蝶阀 | D371\*16 | 个 | 171 |
| 119 | 便池 | / | 个 | 105 |
| 120 | 浮球阀 | 直径15 | 个 | 135 |
| 121 | 脚踏阀 | 8410/25 | 个 | 385 |
| 122 | 三角阀（内外丝） | 直径15 | 个 | 35 |
| 123 | 生料带 | 大 | 个 | 6 |
| 124 | 电茶炉进水浮球阀 | 直径15 | 套 | 125 |
| 125 | 电茶炉水嘴 | 直径15 | 个 | 65 |
| 126 | 脸盆水嘴 | 直径15 | 个 | 41 |
| 127 | 瓷芯水嘴 | 直径15 | 个 | 17 |
| 128 | 加长脸盆水嘴 | 直径15 | 个 | 45 |
| 129 | 加长瓷芯水嘴 | 直径15 | 个 | 43 |
| 130 | 瓷芯水嘴把 | / | 个 | 6.5 |
| 131 | 水嘴瓷芯 | / | 个 | 7 |
| 132 | 不锈钢上水软管 | 800mm | 根 | 26 |
| 133 | 不锈钢上水软管 | 500mm | 根 | 23 |
| 134 | 不锈钢上水软管 | 300mm | 根 | 18 |
| 135 | 不锈钢上水软管 | 1米 | 根 | 35 |
| 136 | 日丰管弯头 | 直径16 | 个 | 4.5 |
| 137 | 日丰管铜管箍 | 直径16 | 个 | 15 |
| 138 | 日丰管铜直接 | 直径16 20 | 个 | 15 |
| 139 | 日丰管外接 | 直径16、20 | 个 | 6.5 |
| 140 | 日丰管内接 | 直径16 | 个 | 6.5 |
| 141 | 日丰管球阀 | 直径16 | 个 | 35 |
| 142 | 地漏 | 铜15 | 套 | 55 |
| 143 | 带锁姆下水软管 | / | 套 | 35 |
| 144 | 不锈钢下水管 | 直径50 | 套 | 45 |
| 145 | 下水软管 | / | 根 | 3.5 |
| 146 | PVC三通 | 直径75 | 个 | 15 |
| 147 | PVC三通 | 直径50 | 个 | 13 |
| 148 | PVC三通 | 直径40 | 个 | 12 |
| 149 | PVC弯头 | 直径40 | 个 | 4.2 |
| 150 | PVC弯头 | 直径75 90度 | 个 | 18 |
| 151 | PVC弯头 | 直径75 45度 | 个 | 16 |
| 152 | PVC弯头 | 直径50 | 个 | 8.5 |
| 153 | PVC弯头 | 直径32 | 个 | 6.5 |
| 154 | PVC管箍 | 直径40、50、75、40\*50 | 个 | 3.5 |
| 155 | 长丝 | 直径20 | 个 | 13 |
| 156 | 长丝 | 直径15 | 个 | 11 |
| 157 | 洁具 | 高水箱、低水箱 | 套 | 75 |
| 158 | 洁具 | （单按钮） | 套 | 15 |
| 159 | 洁具 | （双按钮） | 套 | 28 |
| 160 | 下水栓（无软管） | 直径50 | 个 | 35 |
| 161 | 不锈钢下水栓 | 直径32 | 套 | 55 |
| 162 | 塑料下水栓带软管（带不锈钢盖） | 直径50 | 套 | 16 |
| 163 | 塑料下水栓带软管 | 直径32 | 套 | 11 |
| 164 | 自动漏水芯 | / | 套 | 32 |
| 165 | 自动排气阀 | 直径15 | 个 | 25 |
| 166 | 铜排气阀 | / | 个 | 30 |
| 167 | 坐便盖 | / | 套 | 48 |
| 168 | 加热传感器 | / | 套 | 75 |
| 169 | 管卡 | 直径15、20、25 | 个 | 3 |
| 170 | 小便池返水湾 | / | 个 | 8.5 |
| 171 | 返水湾 | 直径50 | 套 | 7 |
| 172 | 堵头 | 直径25 | 个 | 4.6 |
| 173 | 堵头 | 直径20 | 个 | 4.2 |
| 174 | 堵头 | 直径15 | 个 | 3.5 |
| 175 | 气泡补芯 | 1寸 | 个 | 18 |
| 176 | 铜三通 | 直径15 | 个 | 10 |
| 177 | 铜三通 | 直径20 | 个 | 13 |
| 178 | 变径三通 | 25\*20 | 个 | 24 |
| 179 | 变径三通 | 15\*25 | 个 | 26 |
| 180 | 三通 | 直径20、20\*15 | 个 | 6.5 |
| 181 | 三通 | 直径15 | 个 | 5 |
| 182 | 异径弯头 | 15\*25 | 个 | 15 |
| 183 | 异径弯头 | 15\*20 | 个 | 14 |
| 184 | 异径管箍 | 15\*25 | 个 | 18 |
| 185 | 异径管箍 | 15\*20 | 个 | 16 |
| 186 | 管箍 | 直径25、32、50 | 个 | 3.5 |
| 187 | 管箍 | 直径20 | 个 | 3 |
| 188 | 管箍 | 直径15 | 个 | 2.5 |
| 189 | 活节 | 直径40、50 | 个 | 23 |
| 190 | 活节 | 直径32 | 个 | 21 |
| 191 | 活节 | 直径20、25 | 个 | 12 |
| 192 | 对丝 | 直径50 | 个 | 13 |
| 193 | 对丝 | 直径40 | 个 | 11 |
| 194 | 对丝 | 直径32 | 个 | 8 |
| 195 | 对丝 | 直径25 | 个 | 6 |
| 196 | 对丝 | 直径20 | 个 | 4 |
| 197 | 对丝 | 直径15 | 个 | 3 |
| 198 | 弯头 | 40 | 个 | 4.2 |
| 199 | 弯头 | 直径50 | 个 | 18 |
| 200 | 弯头 | 直径40 | 个 | 16 |
| 201 | 弯头 | 直径32 | 个 | 14 |
| 202 | 弯头 | 直径25 | 个 | 12 |
| 203 | 弯头 | 直径20 | 个 | 10 |
| 204 | 弯头 | 直径15 | 个 | 8 |
| 205 | 铜内外丝弯头 | 直径16、20 | 个 | 26 |
| 206 | 铜弯头 | 直径20 | 个 | 26 |
| 207 | 铜截止阀 | 直径40 | 个 | 165 |
| 208 | 铜截止阀 | 直径32 | 个 | 105 |
| 209 | 铜截止阀 | 直径25 | 个 | 65 |
| 210 | 铜截止阀 | 直径20 | 个 | 56 |
| 211 | 铜截止阀 | 直径15 | 个 | 35.5 |
| 212 | 铜闸阀 | 直径25 | 个 | 73 |
| 213 | 铜闸阀 | 直径20 | 个 | 55 |
| 214 | 铜闸阀 | 直径15 | 个 | 46 |
| 215 | 铜芯闸阀 | 直径50 | 个 | 95 |
| 216 | 铜芯闸阀 | 直径40 | 个 | 73 |
| 217 | 铜芯闸阀 | 直径32 | 个 | 56 |
| 218 | 铜芯闸阀 | 直径25 | 个 | 44 |
| 219 | 铜芯闸阀 | 直径20 | 个 | 39 |
| 220 | 铜芯闸阀 | 直径15 | 个 | 35 |
| 221 | 丝口截止阀 | 直径40 | 个 | 55 |
| 222 | 丝口截止阀 | 直径32 | 个 | 42 |
| 223 | 丝口截止阀 | 直径25 | 个 | 32 |
| 224 | 丝口截止阀 | 直径20 | 个 | 27 |
| 225 | 丝口截止阀 | 直径15 | 个 | 24 |
| 226 | 铜球阀 | 直径40 | 个 | 84 |
| 227 | 铜球阀 | 直径25 | 个 | 34 |
| 228 | 铜球阀 | 直径20 | 个 | 28 |
| 229 | 铜球阀 | 直径15 | 个 | 22 |
| 230 | 丝口球阀 | 直径40 | 个 | 82 |
| 231 | 丝口球阀 | 直径32 | 个 | 67 |
| 232 | 丝口球阀 | 直径25 | 个 | 53 |
| 233 | 丝口球阀 | 直径20 | 个 | 41 |
| 234 | 丝口球阀 | 直径15 | 个 | 32 |
| 235 | 快速直接头 | 直径50 | 个 | 25 |
| 236 | 英式管子钳 | 10″ | 把 | 95 |
| 237 | 英式管子钳 | 12″ | 把 | 115 |
| 238 | 英式管子钳 | 14″ | 把 | 135 |
| 239 | 英式管子钳 | 16″ | 把 | 186 |
| 240 | 英式管子钳 | 18″ | 把 | 205 |
| 241 | 活动扳手 | 200 | 把 | 95 |
| 242 | 活动扳手 | 300 | 把 | 125 |
| 243 | 合金一字螺丝刀 | 15″ | 把 | 15.5 |
| 244 | 合金一字螺丝刀 | 20″ | 把 | 21 |
| 245 | 合金一字螺丝刀 | 26″ | 把 | 23.5 |
| 246 | 合金一字螺丝刀 | 30″ | 把 | 26.5 |
| 247 | 合金十字穿心螺丝刀 | 15″ | 把 | 23 |
| 248 | 合金十字穿心螺丝刀 | 23″ | 把 | 25 |
| 249 | 合金十字穿心螺丝刀 | 26″ | 把 | 29 |
| 250 | 合金十字穿心螺丝刀 | 30″ | 把 | 35 |
| 251 | 多功能螺丝刀 | / | 套 | 48 |
| 252 | 尖嘴钳子 | / | 把 | 27 |
| 253 | 平口手钳 | / | 把 | 25 |
| 254 | 多功能水管水槽扳手 | 14″ | 把 | 35 |
| 255 | 多功能水管水槽扳手 | 16″ | 把 | 38 |
| 256 | 开口扳手 | / | 套 | 365 |
| 257 | 工具包 | 20″ | 个 | 75 |
| 258 | 充电大强光手电筒 | 消防专用 | 个 | 175 |
| 259 | 退丝器 | 14-25 | 套 | 136 |
| 260 | 裁纸刀 | / | 把 | 85 |
| 261 | 裁纸刀刀片 | / | 盒 | 16 |
| 262 | 多功能剪刀 | / | 把 | 95 |
| 263 | 正反转手电钻（带万向软轴） | / | 套 | 465 |
| 264 | 纯钢一体圆头手锤 | 0.5磅 | 把 | 35 |
| 265 | 纯钢一体圆头手锤 | 1磅 | 把 | 46 |
| 266 | 纯钢一体圆头手锤 | 2磅 | 把 | 55 |
| 267 | 纯钢一体圆头手锤 | 3磅 | 把 | 72 |
| 268 | 锯弓 | / | 把 | 18 |
| 269 | 电动螺丝刀充电型带两套多功能附件 | / | 套 | 765 |
| 270 | 高压一炮通管道疏通器（带加长软管、马桶专用堵头、压气皮圈、皮碗） | / | 套 | 276 |
| 271 | 3000W电动管道疏通机（带50米加密弹簧和滚筒10mm弹簧） | / | 套 | 2670 |
| 272 | 马桶疏通器四爪一投通 | / | 根 | 45 |
| 273 | 水嘴多出口连接器 | / | 个 | 10 |
| 274 | 防水补漏材料 | / | 件 | 125 |
| 275 | 防水防霉玻璃胶 | / | 管 | 13 |
| 276 | 瓷砖大理石修补膏 | / | 桶 | 65 |
| 277 | PVC专用胶 | / | 瓶 | 15 |
| 278 | 便携式卡式气罐喷火枪 | / | 套 | 86 |
| 279 | 电动套丝机 | / | 台 | 3960 |
| 280 | 板牙 | / | 套 | 354 |
| 281 | 手动套丝器 | / | 个 | 65 |
| 282 | 电锤 | / | 个 | 1550 |
| 283 | 手摇疏通器 | JR-250 | 个 | 246 |
| 284 | 管道漏点检测仪 | / | 台 | 650 |
| **动力组材料** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **报价单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 考克 | 15公分 | 个 | 41 |
| 2 | 堵头 | 15/20/25公分 | 个 | 3 |
| 3 | 逆止阀 | 25 | 个 | 210 |
| 4 | 逆止阀 | 50 | 个 | 340 |
| 5 | 逆止阀 | 直径100 | 个 | 754 |
| 6 | 逆止阀 | 直径50 | 个 | 355 |
| 7 | 逆止阀 | 直径25 | 个 | 260 |
| 8 | 生料带 | 大 | 个 | 6 |
| 9 | 截止阀 | 100 | 个 | 746 |
| 10 | 截止阀 | 65 | 个 | 520 |
| 11 | 截止阀 | 50 | 个 | 410 |
| 12 | 截止阀 | 40 | 个 | 365 |
| 13 | 钢截止阀 | 80 | 个 | 550 |
| 14 | 闸阀 | 15 | 个 | 24 |
| 15 | 闸阀 | 20 | 个 | 31 |
| 16 | 球阀 | 15 | 个 | 17 |
| 17 | 球阀 | 20 | 个 | 22 |
| 18 | 变径 | 25变20、25变15 | 个 | 5.5 |
| 19 | 变径 | 15变20 | 个 | 4 |
| 20 | 镀锌管 | 15 | 个 | 55 |
| 21 | 镀锌管 | 20 | 个 | 65 |
| 22 | 镀锌管 | 25 | 个 | 75 |
| 23 | 玻璃有机水位管 | 2M | 米 | 45 |
| 24 | 大青盐 | 吨 | 吨 | 1150 |
| 25 | 接触器 | 1811 | 个 | 65 |
| 26 | 机柜断电器 | 5A240VAC | 个 | 24 |
| 27 | 电动机断路器 | 24-32A | 个 | 35 |
| 28 | 红绿黄按钮开关 | 红绿黄 | 个 | 8 |
| 29 | 变径阀（玻璃管） | 15 | 个 | 24 |
| 30 | 碟阀 | 直径50 | 个 | 75 |
| 31 | 电磁阀 | DN32 | 个 | 385 |
| 32 | 6W灯管灭蚊器 | / | 个 | 55 |
| 33 | 管路固定夹 | / | 个 | 26 |
| 34 | 管钳 | / | 个 | 56 |
| 35 | 安全阀 | A47H-16C DN80 | 个 | 1150 |
| 36 | 安全阀 | A48H16C DN65 | 个 | 820 |
| 37 | 安全阀 | 直径50 | 个 | 615 |
| **电力组材料** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 接触器 | N1801-21 | 个 | 65.5 |
| 2 | 接触器 | CJ-20 | 个 | 115 |
| 3 | 接触器 | CJ20-16 | 个 | 65 |
| 4 | 接触器 | 380 250A | 个 | 75 |
| 5 | 护外铜线 | 6平方 | 米 | 6.3 |
| 6 | 护外铜线 | 16平方 | 米 | 14.6 |
| 7 | 时控开关 | KG316T | 台 | 67 |
| 8 | 护外线支架 | 4\*65 | 个 | 85 |
| 9 | 三孔模块墙插 | / | 个 | 26.5 |
| 10 | 万用表 | 数字 | 个 | 565 |
| 11 | 双芯护套管线 | 2\*2.5mm | 米 | 6.5 |
| 12 | 五头路灯 | / | 套 | 740 |
| 13 | 数字多功能电笔 | / | 支 | 25.5 |
| 14 | 护套管双芯铜线(2\*1.5) | 1.5平方 | 米 | 4.5 |
| 15 | 电控箱 | 300\*400\*200台 | 台 | 186 |
| 16 | 电缆线 | 6方3+2 | 米 | 26.4 |
| 17 | 电缆线 | 3\*4+1 | 米 | 16.5 |
| 18 | 手电钻 | DCR/120 | 把 | 456 |
| 19 | 投灯 | 15W | 个 | 55 |
| 20 | 护套管三芯铜线（3\*2.5） | 3\*2.5铜电缆 | 米 | 8.4 |
| 21 | 护套线RW/3\*4 | / | 米 | 14.5 |
| 22 | 轴流风机 | 11\*11cm/220V | 台 | 680 |
| 23 | 交流接触器 | CJ20/160 | 台 | 660 |
| 24 | 交流接触器 | DELIXIF4/22/380V | 个 | 25 |
| 25 | 交流接触器 | CJX1-32/22 220V | 个 | 98 |
| 26 | 交流接触器 | CJX1-22/22 220V | 个 | 75 |
| 27 | 交流接触器 | CJX2-1210-LC1-D 220V | 个 | 64 |
| 28 | 交流接触器 | SRMC-25A 220V 50HZ | 个 | 64 |
| 29 | 交流接触器 | LC1-D253MA65 220V | 个 | 56 |
| 30 | 交流接触器 | cfc2-2510 380v25A | 个 | 53 |
| 31 | 交流接触器 | cjx2-2510 380v | 个 | 45 |
| 32 | 交流接触器 | CJ20-40A | 个 | 45 |
| 33 | 交流接触器(电茶炉） | CJX2-1210 12A 380V | 个 | 64 |
| 34 | LED吸顶灯 | 24w | 个 | 45 |
| 35 | LED吸顶灯 | 15W | 套 | 36.5 |
| 36 | 防爆开关 | SW--10 | 个 | 110 |
| 37 | 多光头灯 | / | 套 | 65 |
| 38 | 继电器 | / | 个 | 15 |
| 39 | LED灯泡 | 5W、9W-12W | 只 | 26 |
| 40 | LED护外射灯 | 50W-100W | 个 | 108 |
| 41 | LED一体灯管 | 30cm | 个 | 35 |
| 42 | 充电式螺丝刀 | 16V | 把 | 760 |
| 43 | 茶炉温度计 | / | 支 | 22 |
| 44 | 数字万用表 | / | 台 | 18 |
| 45 | 茶炉指示灯 | / | 个 | 19 |
| 46 | LED驱动器 | 40W | 个 | 16 |
| 47 | 双绞线 | 2\*0.75/ | 米 | 2.1 |
| 48 | 护烤灯60W(螺口灯泡) | / | 只 | 38.2 |
| 49 | 螺口灯泡 | 60W(骨科专用） | 只 | 2 |
| 50 | 感应电笔 | / | 支 | 25 |
| 51 | LED平板灯 | 300\*600/16W | 套 | 109 |
| 52 | LED平板灯 | 38W（600\*600） | 套 | 89 |
| 53 | LED筒灯 | 6W/220V | 个 | 38 |
| 54 | 电茶炉加热管 | 3KW | 根 | 75 |
| 55 | 电茶炉加热管 | 6KW、9KW | 个 | 60 |
| 56 | LED节能灯泡 | 30w-40W(U型罗口) | 只 | 41 |
| 57 | LED节能灯泡 | 15W-20W(U型罗口） | 只 | 36 |
| 58 | LED日光灯管 | 1200/18w | 支 | 16 |
| 59 | LED日光灯管 | 600/9w | 支 | 19 |
| 60 | 电暖气 | 2000W | 台 | 390 |
| 61 | BV铜芯线 | 4平方 | 米 | 5.4 |
| 62 | BV铜芯线 | 1mm | 米 | 1.55 |
| 63 | BV铜芯线 | 1.5mm | 米 | 1.96 |
| 64 | BV铜芯线 | 4mm | 米 | 4.35 |
| 65 | BV铜芯线 | 2.5mm | 米 | 2.55 |
| 66 | BV铜芯线（三芯） | 1.5MM | 米 | 7.6 |
| 67 | 断路器 | 16A-1P | 个 | 9.5 |
| 68 | 断路器 | 10A-2P、25A | 个 | 22 |
| 69 | 断路器 | 40A3P、63A-3P | 个 | 36 |
| 70 | 断路器 | 60A-3P | 个 | 32 |
| 71 | 断路器 | 60A-2P | 个 | 26 |
| 72 | 断路器 | 60A-1P | 个 | 21 |
| 73 | 断路器 | 60A | 个 | 20 |
| 74 | 断路器 | 16A-3P | 个 | 16 |
| 75 | 断路器 | 20A-1P | 个 | 18.5 |
| 76 | 断路器 | 20A-1P里、20A-3P里 | 个 | 17 |
| 77 | 断路器 | 10A-1P | 个 | 13 |
| 78 | 断路器 | 100A-3P | 个 | 130 |
| 79 | 断路器 | SE-160-40A | 个 | 145 |
| 80 | 断路器 | SE-160-100A | 个 | 185 |
| 81 | 断路器 | SE-250-25A | 个 | 321 |
| 82 | 断路器 | SE-400-250A | 个 | 362 |
| 83 | 断路器(空气开关） | 32A-3P | 个 | 19 |
| 84 | 断路器(空气开关） | 32A-2P | 个 | 17.5 |
| 85 | 断路器(空气开关） | 32A-1P、25A-2P | 个 | 16 |
| 86 | 温控显示器 | / | 个 | 74 |
| 87 | 空气开关 | 225A | 个 | 560 |
| 88 | 热继电器 | 85-100A | 个 | 105 |
| 89 | 电茶炉 | 6KW、9KW | 个 | 2600 |
| 90 | 电茶炉底座 | 9KW | 个 | 380 |
| 91 | 电炉丝 | / | 根 | 15 |
| 92 | 日光灯管 | 8w | 支 | 8 |
| 93 | 日光灯管 | 30w | 个 | 9.5 |
| 94 | 日光灯管 | 20W | 个 | 9 |
| 95 | 日光灯管 | 40W | 个 | 11 |
| 96 | T4日光灯管带灯架 | 24W | 套 | 26 |
| 97 | T4日光灯管 | 24w | 个 | 18 |
| 98 | T5日光灯管 | 14w | 根 | 26 |
| 99 | 日光灯管（急诊） | 15w | 个 | 6 |
| 100 | PVC穿线管 | 直径20 | 根 | 13 |
| 101 | 模数化插座 | / | 个 | 11 |
| 102 | PV槽板 | / | 个 | 6 |
| 103 | 启动开关 | / | 个 | 14 |
| 104 | 铜芯塑线 | 4m平方 | 米 | 3.62 |
| 105 | 铜芯塑线 | 2.5mm | 米 | 2.56 |
| 106 | 铜芯塑线 | 1.0mm | 米 | 1.65 |
| 107 | LED灯 | 32W（直式） | 个 | 75 |
| 108 | 双会路接线盒 | / | 个 | 7 |
| 109 | 插座 | 16A五孔 | 个 | 15 |
| 110 | 插座 | 16A三极三孔 | 个 | 14 |
| 111 | 插座 | 10A二三极五孔 | 个 | 11 |
| 112 | 插座 | 10A三极三孔 | 个 | 11 |
| 113 | 单相插座 | 16A（三极三孔） | 个 | 12 |
| 114 | 单相插座 | 10A（三极三孔） | 个 | 12 |
| 115 | 插座（空调专用） | 四相 | 个 | 25 |
| 116 | 电机插座（特殊） | 38V四极四孔 | 个 | 26.5 |
| 117 | 定时开关 | / | 台 | 21 |
| 118 | 熔电器 | / | 个 | 8.5 |
| 119 | 铝芯橡皮绝缘电线 | 4MM | 米 | 105 |
| 120 | 台灯灯管 | T8-15W | 只 | 15 |
| 121 | 观片灯管 | 18W | 只 | 12 |
| 122 | 橡套线 | 2\*4 | 米 | 9.6 |
| 123 | 橡套线 | 3\*4 | 米 | 14.6 |
| 124 | 橡套线 | 3\*2.5+1 | 米 | 12.4 |
| 125 | 铜护套线 | 0.75\*2芯 | 米 | 2.62 |
| 126 | 铜护套线 | 2\*4mm | 米 | 11.5 |
| 127 | 铜护套线 | 3\*1.5mm | 米 | 7.6 |
| 128 | 铜护套线 | 3芯\*4mm | 米 | 16.5 |
| 129 | 焊把线 | 16mm | 米 | 20.8 |
| 130 | 焊把线 | 50mm | 米 | 53 |
| 131 | 罗口灯泡 | 25W-100W | 个 | 3 |
| 132 | 环型灯管 | 40W | 个 | 26 |
| 133 | 环型灯管 | 32W | 个 | 24 |
| 134 | 环型灯管 | 22W | 个 | 21 |
| 135 | 节能灯 | 85W | 个 | 35 |
| 136 | 节能灯 | 65W | 个 | 28 |
| 137 | 节能灯 | 13W | 个 | 16 |
| 138 | 节能灯 | 40W | 个 | 24 |
| 139 | 节能灯 | 55W四平针型 | 个 | 40 |
| 140 | 2D节能灯 | 38W | 个 | 22 |
| 141 | 方吸顶灯 | 9W | 个 | 41 |
| 142 | 电杆荧光灯架 | 40W | 个 | 36 |
| 143 | 荧光灯架 | 40W | 个 | 38 |
| 144 | 荧光灯架 | 20W | 个 | 32 |
| 145 | 声控灯头 | / | 个 | 16 |
| 146 | 罗口吊灯头 | / | 个 | 12 |
| 147 | 磁灯头 | / | 个 | 21 |
| 148 | 防水磁灯头 | / | 个 | 4 |
| 149 | 漏电保护插头 | / | 个 | 65 |
| 150 | 单相三极平插头 | 16A 250V | 个 | 9 |
| 151 | 单相三极平插头 | 15A 250v | 个 | 9 |
| 152 | 单项三级扁插头 | 10A 250V | 个 | 7 |
| 153 | 单相二极可调式插头 | 10A | 个 | 6.5 |
| 154 | 单相二极扁插头 | 10A | 个 | 5 |
| 155 | 电门铃按钮 | / | 个 | 49 |
| 156 | 声控灯开关 | / | 个 | 15 |
| 157 | 组合开关 | HZ10-10 220V-380V | 个 | 18 |
| 158 | 电动插式空气开关 | 63A-380V | 个 | 156 |
| 159 | 电杆式镇流器 | 20W-40W | 个 | 23 |
| 160 | 电子镇流器 | 40W 环形灯管专用 | 个 | 21 |
| 161 | 电子镇流器 | 40W 一拖二 | 个 | 18 |
| 162 | 电子镇流器 | 55W 一拖一 | 个 | 21.5 |
| 163 | 电子镇流器 | 40W 一拖一 | 个 | 19.5 |
| 164 | 温控开关 | / | 个 | 26 |
| 165 | 测电笔(多功能电笔） | / | 个 | 65 |
| 166 | 塑料绝缘胶布 | / | 卷 | 3 |
| 167 | 绝缘胶布 | 黑色 | 卷 | 2 |
| 168 | 电子限荷自动控制器 | 限电器2A 220V 50HZ | 个 | 29 |
| 169 | 接触式继电器 | JZC4 10A | 个 | 55 |
| 170 | 中间继电器 | J27-44 380V、J27-44 220V | 个 | 62 |
| 171 | 继电器（锅炉房用） | 220V | 个 | 64 |
| 172 | 热过载继电器（锅炉房用） | JRS2-25/2 34A52 | 个 | 59 |
| 173 | 热过载继电器(泵房用) | JRS2-63/F 10-16A | 个 | 85 |
| 174 | 时间继电器（数显） | 380V-JS14C | 个 | 96 |
| 175 | 线卡 | 10#10mm | 包 | 35 |
| 176 | 刀型触头熔断体 | 200A-380V | 个 | 110 |
| 177 | 封闭式熔断体 | 100A-380V | 个 | 135 |
| 178 | 封闭式熔断体 | 200A-380V | 个 | 164 |
| 179 | 刀型触头熔断体 | 100A-380V | 个 | 132 |
| 180 | 熔断体 | 15A，380V | 个 | 35 |
| 181 | 墙壁开关 | 四开 | 个 | 25.5 |
| 182 | 墙壁开关 | 三开 | 个 | 23 |
| 183 | 墙壁开关 | 二开 | 个 | 15 |
| 184 | 墙壁开关 | 一开 | 个 | 14 |
| 185 | 锯工 | / | 个 | 21 |
| 186 | 卷尺 | 30M | 盘 | 23 |
| 187 | 平口钳 | / | 把 | 35 |
| 188 | 35平方铝芯线 | / | 米 | 7.5 |
| 189 | 接线鼻子铜铝接头 | 120#、95# | 个 | 23 |
| 190 | 接线鼻子铜铝接头 | 70# | 个 | 21 |
| 191 | 接线鼻子铜铝接头 | 35# | 个 | 15 |
| 192 | 接线鼻子铜铝接头 | 16# | 个 | 9 |
| 193 | 接线鼻子铜铝接头 | 10# | 个 | 7 |
| 194 | 手动液压线钳 | Yak-120 | 套 | 145 |
| 195 | 工具专用包 | / | 个 | 46 |
| 196 | 剥线钳 | 6寸 | 把 | 35 |
| 197 | 斜口钳 | 5寸 | 把 | 35 |
| 198 | 角磨机(东城） | DSM850/100 | 个 | 365 |
| 199 | 胶带 | / | 卷 | 11 |
| 200 | 胀管螺丝 | / | 个 | 35 |
| 201 | 绝缘手套 | 12KV | 双 | 18 |
| 202 | 麻花钻头 | 2# | 根 | 6.5 |
| 203 | 麻花钻头 | 7# | 根 | 14 |
| 204 | 电动扳手 | / | 套 | 765 |
| **其他材料** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 窗户密封条 | / | 米 | 3.8 |
| 2 | 镀锌管 | / | 根 | 65 |
| 3 | 石棉绳、线 | / | 公斤 | 25 |
| 4 | 暖瓶 | / | 个 | 29 |
| 5 | 喷淋 | 古凡 | 套 | 365 |
| 6 | 保温电烧水壶 | L-8801 | 个 | 405 |
| 7 | 热水器 | 60升 | 台 | 1210 |
| 8 | 热水器底座 | / | 个 | 345 |
| 9 | 软水使用盐 | 10KG | 袋 | 45 |
| 10 | 物流转运箱中 | 610\*420\*200/CM | 个 | 89 |
| 11 | 物流转运箱大 | 730\*560\*230/CM | 个 | 96 |
| 12 | 可燃气体检漏仪 | / | 套 | 630 |
| 13 | 管钳 | / | 把 | 55 |
| 14 | 螺帽 | 6分 | 个 | 0.3 |
| 15 | 螺帽 | 直径22MM | 个 | 2 |
| 16 | 铸钢截止阀 | 40# | 个 | 456 |
| 17 | 路灯五头灯架 | / | 套 | 740 |
| 18 | 耐高温抗震真空压力表 | 直径100MM/0.1-0.9Mp | 块 | 380 |
| 19 | 耐高温抗震压力表(不锈钢压力表） | 100MM/0-06Mp | 块 | 385 |
| 20 | 铜制缓冲管 | / | 根 | 65 |
| 21 | PVC75堵头 | / | 个 | 5 |
| 22 | 坐便器堵头 | / | 个 | 4 |
| 23 | 疏水阀 | S19H | 个 | 115 |
| 24 | 铆管 | 100根/盒 | 盒 | 35 |
| 25 | 喷雾器 | / | 台 | 165 |
| 26 | 喷壶 | 2L | 个 | 29 |
| 27 | 喷壶 | 3L | 个 | 32 |
| 28 | 耐酸水桶 | 小 | 个 | 35 |
| 29 | 耐酸水桶 | 大 | 个 | 45 |
| 30 | 压力表 | / | 块 | 105 |
| 31 | 不锈钢L型角码 | 35\*35 | 个 | 6 |
| 32 | 防火门锁 | / | 把 | 105 |
| 33 | 电风扇（长虹） | / | 台 | 286 |
| 34 | 执手锁锁体（二号楼） | / | 个 | 55 |
| 35 | 弹簧合页 | / | 个 | 65 |
| 36 | 六方螺丝把工套 | / | 组 | 45 |
| 37 | 厕所门支架 | / | 个 | 16 |
| 38 | 防火密封条 | / | 米 | 5.5 |
| 39 | 耐酸水桶(塑料） | 42 | 个 | 35 |
| 40 | 耐酸水桶（塑料） | 32 | 个 | 28 |
| 41 | 螺栓 | 3\*120 | 套 | 4.5 |
| 42 | 地墩 | 45\*45 | 个 | 42 |
| 43 | 一次性逃生面罩（消防) | / | 具 | 26 |
| 44 | 消防头盔 | / | 顶 | 65 |
| 45 | 消防手套 | / | 付 | 37 |
| 46 | 水带（消防） | / | 盘 | 110 |
| 47 | 4KG水基型灭火器（消防） | / | 具 | 105 |
| 48 | 防盗门长锁 | / | 套 | 175 |
| 49 | 钢锯条 | / | 盒 | 25 |
| 50 | 橡胶路锥（交通设备) | / | 个 | 13 |
| 51 | 白乳胶 | / | 瓶 | 15 |
| 52 | 储水罐 | 300L | 台 | 315 |
| 53 | 塑料水管 | 尼龙4CM | 米 | 8.5 |
| 54 | 膨胀螺丝 | / | 盒 | 35 |
| 55 | 膨胀管螺丝 | 6mm | 盒 | 55 |
| 56 | 强光冲电手电筒 | / | 把 | 75 |
| 57 | 不锈钢漏斗（锥形） | / | 个 | 20 |
| 58 | 橡胶水（保洁） | / | 瓶 | 10 |
| 59 | 水管 | / | 米 | 9 |
| 60 | 不锈钢角码 | 30\*30 | 个 | 4.5 |
| 61 | 自攻螺钉 | 3.5\*60 | 合 | 65 |
| 62 | 自攻螺钉 | 3.5\*40、3.5\*20(及各种型号） | 合 | 55 |
| 63 | 机制螺丝 | 3\*50 | 个 | 0.3 |
| 64 | 机制螺丝 | 4\*50 | 个 | 0.4 |
| 65 | 机制螺丝 | 5\*40、6\*40 | 个 | 0.5 |
| 66 | 注射器收纳盒 | / | 个 | 10.5 |
| 67 | 药盒 | / | 个 | 35 |
| 68 | 大桶(塑料） | / | 个 | 75 |
| 69 | 84喷壶 | / | 个 | 29 |
| 70 | 剪刀 | / | 把 | 7 |
| 71 | 挂钩 | / | 个 | 4.5 |
| 72 | 3M防毒面具 | / | 套 | 185 |
| 73 | 分体雨衣（污水） | / | 套 | 105 |
| 74 | 全景护目镜（污水） | / | 付 | 30 |
| 75 | 玻璃钢安全帽（污水） | / | 顶 | 65 |
| 76 | 耐酸碱乳胶手套（污水） | / | 双 | 32 |
| 77 | 两用佘氯速测盒（污水） | / | 套 | 265 |
| 78 | 塑料薄膜 | / | 卷 | 650 |
| 79 | PU高压管 | 10\*12 | 米 | 65 |
| 80 | PU高压管 | 10\*8.5 | 米 | 85 |
| 81 | PU高压管 | 5\*8 | 米 | 40 |
| 82 | 导电率表 | CM-230 | 个 | 640 |
| 83 | 吸水石棉拖把 | / | 把 | 49 |
| 84 | 金属法兰垫 | / | 个 | 15 |
| 85 | 落地电风扇 | / | 台 | 286 |
| 86 | 不锈钢亮光剂 | / | 瓶 | 75 |
| 87 | 机制螺丝 | 4\*10 | 个 | 0.5 |
| 88 | 机制螺丝 | 6\*100（400个） | 盒 | 58 |
| 89 | 螺丝钉带帽 | 3\*6 | 个 | 0.8 |
| 90 | 螺丝钉带帽 | 4\*6 | 个 | 0.8 |
| 91 | 螺丝钉带帽 | 直径16\*120 | 套 | 25 |
| 92 | 厕所门合页 | / | 个 | 17 |
| 93 | 水泥钉 | 40-60 | 盒 | 45 |
| 94 | 链条锁 | / | 把 | 15 |
| 95 | 打气筒 | / | 个 | 23 |
| 96 | 铁锨 | / | 把 | 24 |
| 97 | 油漆（白） | 2公斤 | 桶 | 23 |
| 98 | 钻头 | 直径8 | 个 | 9 |
| 99 | 铆钉 | / | 盒 | 35 |
| 100 | 消防斧 | / | 把 | 16 |
| 101 | 消防箱 | / | 个 | 205 |
| 102 | 反光背心袖标 | / | 套 | 36 |
| 103 | 多功能手电 | / | 个 | 75 |
| 104 | 逃生面具 | / | 个 | 28 |
| 105 | 逃生自救绳 | / | 米 | 7.5 |
| 106 | 膨胀螺栓 | 6\*10MM | 个 | 0.4 |
| 107 | 撬杠 | / | 根 | 56 |
| 108 | 堵漏剂 （50公斤/包） | / | 公斤 | 7.5 |
| 109 | 高压冲水管枪头 | / | 个 | 35 |
| 110 | 高压冲水管 | / | 米 | 18 |
| 111 | 真空压力表 | / | 个 | 385 |
| 112 | 塑料桶(大） | / | 个 | 65 |
| 113 | 胀管 | 直径6-8 | 包 | 35 |
| 114 | 自攻螺钉 | 2\*10 （3000个） | 盒 | 65 |
| 115 | 自攻螺钉 | 5\*50 （500个） | 盒 | 56 |
| 116 | 自攻螺钉 | 5\*40 （700个） | 盒 | 63 |
| 117 | 自攻螺钉 | 5\*30 （1000个） | 盒 | 76 |
| 118 | 自攻螺钉 | 5\*25 （1000个） | 盒 | 76 |
| 119 | 自攻螺钉 | 4\*16 （3000个） | 盒 | 67 |
| 120 | 自攻螺钉 | 4\*10 （2000个） | 盒 | 45 |
| 121 | 自攻螺钉 | 3\*16 (2000个） | 盒 | 45 |
| 122 | 自攻螺钉 | 3\*10 (3000个） | 盒 | 56 |
| 123 | 铸铁水井盖 | 620CM、625CM、675CM | 个 | 365 |
| 124 | 铸铁水井盖 | / | 个 | 365 |
| 125 | 铸铁水井盖 | / | 个 | 395 |
| 126 | 容器桶 | 500L | 个 | 260 |
| 127 | 双门弹簧锁 | / | 把 | 70 |
| 128 | 消防管卡子 | / | 个 | 4.5 |
| 129 | 双面胶 | / | 卷 | 3 |
| 130 | 彩绳 | / | 卷 | 4 |
| 131 | 加长抽屉锁 | / | 把 | 6 |
| 132 | 灰刀（保洁） | / | 把 | 4.5 |
| 133 | 大青盐 | / | 吨 | 1150 |
| 134 | 手电钻 | JBM13 | 台 | 465 |
| 135 | 电焊手套 | / | 双 | 16 |
| 136 | 消防水管接头 | / | 个 | 18 |
| 137 | 高密消防水管 | / | 米 | 11.5 |
| 138 | 消防管（高密） | 50型 | 米 | 11.5 |
| 139 | 挂锁 | 中号 | 把 | 12 |
| 140 | 塑料箱挂锁 | / | 把 | 6 |
| 141 | 配货塑料箱(多功能整理箱） | 560\*415\*335 | 个 | 89 |
| 142 | 氯酸钠 | / | 公斤 | 8.5 |
| 143 | 扫帚苗 | / | 捆 | 28 |
| 144 | 抹布（保洁） | / | 条 | 3.5 |
| 145 | 螺丝刀 | / | 把 | 11 |
| 146 | 塑料水桶 | （大号） | 个 | 35 |
| 147 | 塑料水桶 | （中号） | 个 | 28 |
| 148 | 强光手电筒 | / | 个 | 75 |
| 149 | 挂锁 | 25mm | 把 | 11 |
| 150 | 松动剂 | / | 瓶 | 18 |
| 151 | 冲击钻头 | 10\*120 | 根 | 16 |
| 152 | 冲击钻头 | 6\*100、5\*100 | 根 | 14 |
| 153 | 冲击钻头 | 8\*120 | 根 | 15 |
| 154 | 冲击钻 | / | 台 | 1150 |
| 155 | 麻花钻头 | 12#、14#、16#、18# | 根 | 45 |
| 156 | 麻花钻头 | 10# | 根 | 35 |
| 157 | 麻花钻头 | 8# | 根 | 28 |
| 158 | 麻花钻头 | 6# | 根 | 22 |
| 159 | 麻花钻头 | 5.2#、5# | 根 | 17 |
| 160 | 麻花钻头 | 4.2#、4# | 根 | 13 |
| 161 | 麻花钻头 | 3# | 根 | 9 |
| 162 | 合页 | 33MM （1寸） | 幅 | 12 |
| 163 | 钢卷尺 | 2M | 个 | 8 |
| 164 | 充电手电 | / | 把 | 35 |
| 165 | PVC管及阀门 | DN32 | 套 | 35 |
| 166 | 活性炭 | 椰壳 | 公斤 | 3.5 |
| 167 | 油漆 | / | kg | 11.5 |
| 168 | 医用氯漂粉 | 20KG | 桶 | 335 |
| 169 | 医用强力粉 | 20KG | 袋 | 260 |
| 170 | 门拉手 | / | 个 | 8 |
| 171 | 柜门拉手 | / | 个 | 7 |
| 172 | 锯条 | / | 盒 | 25 |
| 173 | 榔头 | / | 把 | 16 |
| 174 | 开口扳手 | 22-24mm | 把 | 14 |
| 175 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 45 |
| 176 | 弹簧钳 | 4把/套 | 套 | 25 |
| 177 | 捆绑绳 | 塑料 | 盘 | 75 |
| 178 | 门锁 | 球型短舌、球型长舌 | 个 | 45 |
| 179 | 门锁 | 双保险锁 | 个 | 48 |
| 180 | 门锁 | 直手锁 | 个 | 96 |
| 181 | 抽屉锁 | 22mm | 个 | 6.5 |
| 182 | 抽屉锁 | 16mm | 个 | 6 |
| 183 | 柜锁 | 铝合金柜 | 个 | 6 |
| 184 | 锁芯 | / | 个 | 12 |
| 185 | 磁碰 | / | 个 | 11 |
| 186 | 防火门插销锁 | / | 个 | 34 |
| 187 | 玻璃胶 | / | 瓶 | 12 |
| 188 | 双头呆扳手 | 10件/套 | 套 | 175 |
| 189 | 梅花套扳手 | 10件/套 | 套 | 196 |
| 190 | 老虎钳 | / | 把 | 24 |
| 191 | 螺丝刀 | 十字100mm | 把 | 13 |
| 192 | 螺丝刀 | 一字350mm | 把 | 19 |
| 193 | 螺丝刀 | 十字200mm、一字200mm | 把 | 14 |
| 194 | 滚刷 | / | 把 | 8 |
| 195 | 毛刷（油漆刷） | 3.5cm | 把 | 7.5 |
| 196 | 毛刷（油漆刷） | 2.5cm | 把 | 6.5 |
| 197 | 插销 | 150mm | 付 | 5.5 |
| 198 | 隔断门合页 | / | 付 | 18 |
| 199 | 合页 | 118mm（3寸） | 付 | 13 |
| 200 | 合页 | 66mm（2寸） | 付 | 8 |
| 201 | 螺杆 | 直径22MM | 个 | 35 |
| 202 | 塑料布 | 幅宽6米 | 米 | 13 |
| **液氧站材料** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **报价单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 手电钻 | / | 台 | 465 |
| 2 | 钻头 | 2# | 根 | 3.5 |
| 3 | 钻头 | 4# | 根 | 5.5 |
| 4 | 钻头 | 6# | 根 | 8.5 |
| 5 | 手工铆钉枪 | / | 个 | 45 |
| 6 | 小号铆钉 | 100只 | 盒 | 7.6 |
| 7 | 改锥 | / | 把 | 8.5 |
| 8 | 十字刀 | / |  | 8.5 |
| 9 | 一字刀 | / |  | 8.5 |
| 10 | 钳子 | 6寸 | 把 | 46 |
| 11 | 钳子 | 10寸 | 把 | 65 |
| 12 | 尖嘴钳 | / | 把 | 35 |
| 13 | 剪线钳 | / |  | 35 |
| 14 | 方扣钳子 | / |  | 45 |
| 15 | 梅花开口扳手 | 10寸、12寸 | 套 | 115 |
| 16 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 36 |
| 17 | 十字镐 | 中号长38左右 | 把 | 38 |
| 18 | 人字梯 | 2.5米 |  | 465 |
| 19 | 除霜高压水枪头 | 软管10米 | 套 | 55 |
| 20 | 软管 | / | 盘 | 85 |
| 21 | 十字槽螺丝钉 | 1CM | 100只 | 7.5 |
| 22 | 十字槽螺丝钉 | 2CM | 100只 | 8 |
| 23 | 十字槽螺丝钉 | 3CM | 100只 | 8.5 |