参数要求

| - 序号 | - 耗材名称 | - 规格（尺寸大小） | - 材质（主要组成材料） | - 主要用途 | - 是否专机专用 | - 备注（其他重要参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用颗粒物防护口罩（N95） | - 全规格 | - 聚丙烯无纺布 | - 针对非油性颗粒物具有95%的过滤效率，可降低使用者对某些空气中悬浮颗粒物的暴露，包括微生物颗粒物，阻隔血液和其他传染性体液飞溅物。 | - 否 | - 符合中国医药行业标准YY/T0691-2008检测液体阻隔性能； - 符合中国标准GB19083-2010，使用粒径（空气动力学质量中位径）约为0.3微米的颗粒物检测； - 效期要求：效期新鲜，在交付时应占该产品法定有效期的三分之二以上； - 供货要求：中标后一个工作日内送货到院。 |

报  价  表

项目名称：医用颗粒物防护口罩（N95）

币    种：人民币

| 序号 | 阳采 编码 | 阳光平台产品名称 | 规格/型号 | 生产企业名称 | 注册证号 | 最小销售单位 | 最小销售数量 | 单位 | 单价 | 合计含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标单位名称（加盖单位公章）：

授权委托代理人（签字）：

- 日期：         年    月     日

注：和议价资料一起发送至邮箱。