## Sheet1
二、后勤服务中心（电力组）
询价要求：3品牌需不一样，但质量必须为市场主流，中等偏上品牌质量及价格。 ★品牌不作为招标依据，只作为质量参考。★
公司名称： 盖章： 联系人及电话：
序号 | 耗材名称 | 规格 | 材质 | 标注*号 | 单位 | 品牌1 | 单价（元） | 品牌2 | 单价（元） | 品牌3 | 单价（元） | 3品牌平均单价 | 备注
1 | 护外铜线 | 6平方单芯单股硬线铜芯 | 铜芯
2 | 护外铜线 | 16平方单芯硬线铜芯 | 铜芯
3 | 双芯护套铜线 | RVVB2*2.5平方铜芯 | 铜芯 | *
4 | 双芯护套铜线 | RVVB2*1.5平方铜芯 | 铜芯 | *
5 | 众邦电缆线 | 6方3+2铜芯 | 铜芯
6 | 护套线三芯铜线（3*2.5） | RVV/3*2.5铜芯 | 铜芯 | *
7 | 护套线三芯铜线RVV/3*4 | RVV/3*4铜芯 | 铜芯 | *
8 | 2芯双绞线（花线） | RVS2*0.75铜芯 | 铜芯
9 | 2芯双绞线（花线） | RVS2*1铜芯 | 铜芯 | *
10 | 2芯双绞线（花线） | RVS2*1.5铜芯 | 铜芯 | *
11 | 2芯双绞线（花线） | RVS2*2.5铜芯 | 铜芯 | *
12 | BV单芯单股铜芯硬线 | BV10平方铜芯 | 铜芯
13 | BV单芯单股铜芯硬线 | BV6平方铜芯 | 铜芯
14 | BV单芯单股铜芯硬线 | BV4平方铜芯 | 铜芯
15 | BV单芯单股铜芯硬线 | BV2.5平方铜芯 | 铜芯 | *
16 | BV单芯单股铜芯硬线 | BV1.5平方铜芯 | 铜芯 | *
17 | BVR单芯多股软线 | BVR10平方铜芯 | 铜芯
18 | BVR单芯多股软线 | BVR6平方铜芯 | 铜芯
19 | BVR单芯多股软线 | BVR4平方铜芯 | 铜芯 | *
20 | BVR单芯多股软线 | BVR2.5平方铜芯 | 铜芯 | *
21 | BVR单芯多股软线 | BVR1.5平方铜芯 | 铜芯 | *
22 | RVV软护套线 | RVVB2*1.5铜芯 | 铜芯 | *
23 | RVV软护套线 | RVVB2*2.5铜芯 | 铜芯 | *
24 | RVV软护套线 | RVVB2*4铜芯 | 铜芯 | *
25 | RVV软护套线 | RVV3*1.5铜芯 | 铜芯 | *
26 | RVV软护套线 | RVV3*2.5铜芯 | 铜芯 | *
27 | RVV软护套线 | RVV3*4铜芯 | 铜芯 | *
28 | 橡套线 | YZ2*1.5铜芯 | 铜芯 | *
29 | 橡套线 | YZ2*2.5铜芯 | 铜芯 | *
30 | 橡套线 | YZ2*4铜芯 | 铜芯 | *
31 | 橡套线 | YZ3*2.5铜芯 | 铜芯
32 | 橡套线 | YZ3*4铜芯 | 铜芯
33 | 橡套线 | YZ3*1.5+1铜芯 | 铜芯 | *
34 | 橡套线 | YZ3*2.5+2铜芯 | 铜芯 | *
35 | 橡套线 | YZ3*4+1铜芯 | 铜芯
36 | 铜芯塑线 | BV2.5mm铜芯 | 铜芯 | *
37 | 铜芯塑线 | BV1.0mm铜芯 | 铜芯 | *
38 | 铜护套线 | RVVB0.75*2芯铜芯 | 铜芯
39 | 铜护套线 | RVVB2*4mm铜芯 | 铜芯
40 | 铜护套线 | RVV3*1.5mm铜芯 | 铜芯
41 | 铜护套线 | RVV3芯*4mm铜芯 | 铜芯
42 | 时控开关 | KG316T铜芯 | 铜芯
43 | 护外线支架 | 4*65 | 钢铁 | [9 empty] | 角铁支架
44 | 三孔模块墙插 | 10A卡式嵌入式五孔插座模块插 | 阻燃PC材料 | * | [8 empty] | 设备带专用
45 | 万用表 | 数字 | [10 empty] | 品牌福禄克F101
46 | 院区路灯 | 2.5米 | [10 empty] | 五头路灯
47 | 数字多功能电笔 | [11 empty] | 德力西R2897
48 | 电控箱 | 300*400*200台 | 冷轧钢
49 | 手电钻 | 多功能充电式 | 无刷锂电钻 | [9 empty] | 德力西21V无刷
50 | 投灯 | 15W
51 | 轴流风机（制剂楼） | 11*11cm/220V | ABS/pp
52 | 接触器 | N1801-21铜及合金 | 阻燃PC | *
53 | 交流接触器 | CJ20/160铜及合金 | 阻燃PC | *
54 | 交流接触器 | DELIXIF4/22/380V铜及合金 | 阻燃PC | *
55 | LED吸顶灯 | 24w亚克力 | 亚克力 | *
56 | 防爆开关 | SW--10 | 铝合金外壳 | [9 empty] | 220V/380V
57 | 多光头灯 | [11 empty] | 头戴式
58 | 断路器 | DZ47-16A-1P铜及合金 | 阻燃PC | *
59 | LED灯泡 | 9W-12W亚克力 | 亚克力
60 | LED护外射灯 | 50W-100W | 铝/铁 | * | [8 empty] | 户外投光灯
61 | LED一体灯管 | 120cmT5一体化亚克力 | 玻璃
62 | LED一体灯管 | 90cmT5一体化亚克力 | 玻璃 | *
63 | LED一体灯管 | 30cmT5一体化亚克力 | 玻璃 | *
64 | LED驱动器 | 40W
65 | 螺口灯泡 | 60W(骨科专用） | 玻璃
66 | 感应电笔 | 声光报警
67 | LED平板灯 | 300*600/16W亚克力 | 亚克力 | *
68 | LED平板灯 | 300*300/16W亚克力 | 亚克力 | *
69 | LED平板灯 | 28W（600*600）亚克力 | 亚克力 | *
70 | LED筒灯 | 2寸/3寸/4寸/6寸6W/220V亚克力 | 亚克力 | *
71 | LED节能灯泡 | 30w-40W(U型罗口)亚克力 | 亚克力 | *
72 | LED节能灯泡 | 15W-20W(U型罗口）亚克力 | 亚克力 | *
73 | LED日光灯管 | 1200mm/18w亚克力 | 玻璃 | *
74 | LED日光灯管 | 600mm/9w亚克力 | 玻璃
75 | 电暖气 | 2000W
76 | 断路器 | DZ47-10A-2P铜及合金 | 阻燃PC | *
77 | 空气开关 | TGM1-225A铜及合金 | 阻燃PC
78 | 热继电器 | L85-100A铜及合金 | 阻燃PC
79 | 接触器 | CJ-20铜及合金 | 阻燃PC | *
80 | 断路器 | 25A铜及合金 | 阻燃PC | *
81 | 断路器 | DZ47-40A3P铜及合金 | 阻燃PC | *
82 | 电茶炉加热管 | 9KW | 紫铜/不锈钢 | *
83 | 电茶炉 | 9KW | 不锈钢
84 | 电茶炉底座 | 9KW | 不锈钢
85 | 茶炉温度计 | 开水器专用温度表20-110℃ | 塑料/ABS | * | [8 empty] | 探头全铜
86 | 茶炉指示灯 | 380V电源指示灯 | 塑料/ABS | *
87 | T5日光灯管 | 14w | 亚克力 | *
88 | PVC穿线管 | 直径20 | 聚氯乙烯
89 | 启动开关 | 启停按钮 | 阻燃PC | [9 empty] | 自复位，一开一闭
90 | 铜芯塑线 | BV4m平方 | 铜芯
91 | LED吸顶灯 | 15W亚克力 | 亚克力
92 | LED灯 | 32W（直式）亚克力 | 亚克力
93 | 双会路接线盒 | 4/6回路 | 塑料 | *
94 | 插座（空调专用） | 四相
95 | 定时开关
96 | 电暖气 | 15片/2200W | 油汀
97 | 观片灯管 | 18W | 玻璃
98 | 接触器 | CJ20-16铜及合金 | 阻燃PC | *
99 | 罗口灯泡 | 25W-100W | 玻璃
100 | 方吸顶灯 | 9W | 亚克力
101 | 罗口吊灯头 | E27螺口胶木 | 胶木 | [9 empty] | E27螺口胶木
102 | 磁灯头 | E27陶瓷灯座 | 陶瓷 | [9 empty] | E27陶瓷灯座
103 | 防水磁灯头 | E27陶瓷防水灯座 | 陶瓷 | [9 empty] | E27陶瓷防水灯座
104 | 漏电保护插头 | 16A | 阻燃PC | *
105 | 单相三极三脚插头 | 16A 250V | ABS/PC | *
106 | 单相三极三脚插头 | 10A 250V | ABS/PC | *
107 | 单相二极可调式插头 | 10A | ABS/PC | *
108 | 单相二极扁插头 | 10A | ABS/PC | *
109 | 组合开关 | HZ10D-10 220V-380V铜及合金 | 阻燃PC
110 | 断路器 | DZ47-63A-3P铜及合金 | 聚合物材料
111 | 断路器 | DZ47-63A-3P铜及合金 | 聚合物材料
112 | 断路器 | DZ47-63A-2P铜及合金 | 聚合物材料
113 | 断路器 | DZ47-63A-1P铜及合金 | 聚合物材料
114 | 断路器 | 60A铜及合金 | 聚合物材料
115 | 断路器(空气开关） | DZ47-32A-3P铜及合金 | 聚合物材料 | *
116 | 断路器(空气开关） | DZ47-32A-2P铜及合金 | 聚合物材料 | *
117 | 断路器(空气开关） | DZ47-32A-1P铜及合金 | 聚合物材料 | *
118 | 断路器(空气开关） | DZ47-25A-2P铜及合金 | 聚合物材料 | *
119 | 断路器 | DZ47-16A-3P铜及合金 | 聚合物材料 | *
120 | 断路器 | DZ47-20A-1P铜及合金 | 聚合物材料 | *
121 | 断路器 | DZ47-10A-1P铜及合金 | 聚合物材料
122 | 断路器 | DZ47-100A-3P铜及合金 | 聚合物材料
123 | 塑壳断路器 | 20A-3P铜及合金 | 聚合物材料
124 | 塑壳断路器 | 32A-3P铜及合金 | 聚合物材料
125 | 塑壳断路器 | 40A-3P铜及合金 | 聚合物材料
126 | 塑壳断路器 | TGM10-63A-3P铜及合金 | 聚合物材料
127 | 塑壳断路器 | TGM10-80A-3P铜及合金 | 聚合物材料
128 | 塑壳断路器 | TGM10-100A-3P铜及合金 | 聚合物材料
129 | 塑壳断路器 | TGM10-160A-3P铜及合金 | 聚合物材料
130 | 塑壳断路器 | TGM10-200A-3P铜及合金 | 聚合物材料
131 | 塑壳断路器 | TGM10-250A-3P铜及合金 | 聚合物材料
132 | 塑壳断路器 | TGM10-350A-3P铜及合金 | 聚合物材料
133 | 塑壳断路器 | TGM10-400A-3P铜及合金 | 聚合物材料
134 | 断路器 | 16-2P铜及合金 | 聚合物材料 | *
135 | 断路器 | 25-2P铜及合金 | 聚合物材料 | *
136 | 断路器 | 32-2P铜及合金 | 聚合物材料 | *
137 | 断路器 | 40-2P铜及合金 | 聚合物材料
138 | 交流接触器 | CJX1-32/22 220V铜及合金 | 阻燃PC | *
139 | 交流接触器 | CJX1-22/22 220V铜及合金 | 阻燃PC
140 | 交流接触器 | CJX2-1210-LC1-D 220V铜及合金 | 阻燃PC
141 | 交流接触器(电茶炉） | CJX2-1210 12A 380V铜及合金 | 阻燃PC | *
142 | 交流接触器 | SRMC-25A 220V 50HZ铜及合金 | 阻燃PC | *
143 | 交流接触器 | LC1-D253MA65 220V铜及合金 | 阻燃PC | *
144 | 交流接触器 | CJX2-2510 380v25A铜及合金 | 阻燃PC | *
145 | 交流接触器 | CJ20-40A铜及合金 | 阻燃PC | *
146 | 接触器 | 380V/ 250A铜及合金 | 阻燃PC
147 | 电缆线 | 3*4+1 | 铜芯
148 | 塑料绝缘胶布 | 高压胶带10KV，卷/5米 | 聚氯乙烯 | *
149 | 绝缘胶布 | 卷/10米 | 聚氯乙烯 | *
150 | 接触式继电器 | JZC4 10A铜及合金 | 阻燃PC
151 | 热过载继电器（锅炉房用） | JRS2-25/2 34A52铜及合金 | 阻燃PC
152 | 热过载继电器(泵房用) | JRS2-63/F 10-16A铜及合金 | 阻燃PC
153 | 时间继电器（数显） | 380V-JS14C铜及合金 | 阻燃PC
154 | 线卡 | 10#10mm | PVA/ABS
155 | 电机插座（特殊） | 380V四极四孔 | 阻燃PC
156 | 插座 | 16A五孔PC及铜 | 阻燃PC
157 | 插座 | 16A三极三孔PC及铜 | 阻燃PC | *
158 | 插座 | 10A二三极五孔PC及铜 | 阻燃PC | *
159 | 墙壁开关 | 四开PC及铜 | 阻燃PC | *
160 | 墙壁开关 | 三开PC及铜 | 阻燃PC | *
161 | 墙壁开关 | 二开PC及铜 | 阻燃PC | *
162 | 墙壁开关 | 一开PC及铜 | 阻燃PC | *
163 | 锯弓 | 钢锯架 | 高碳钢
164 | 卷尺 | 钢3M | 不锈钢
165 | 平口钳 | 6寸 | 钢
166 | 接线鼻子铜接头 | 120平方铜 | 紫铜
167 | 接线鼻子铜接头 | 95平方铜 | 紫铜
168 | 接线鼻子铜接头 | 70平方铜 | 紫铜
169 | 接线鼻子铜接头 | 35平方铜 | 紫铜
170 | 接线鼻子铜接头 | 16平方铜 | 紫铜
171 | 接线鼻子铜接头 | 10平方铜 | 紫铜
172 | 手动液压线钳 | Yak-120 | 碳钢/不锈钢
173 | 工具专用包 | 13寸 | 尼龙 | [9 empty] | 13寸手提
174 | 剥线钳 | 6寸 | 碳钢/不锈钢
175 | 斜口钳 | 5寸 | 碳钢/不锈钢
176 | 角磨机(东城） | DSM850/100
177 | 自攻胀管螺丝 | M6*30钢 | 不锈钢
178 | 自攻胀管螺丝 | M6*40钢 | 不锈钢
179 | 自攻胀管螺丝 | M6*60钢 | 不锈钢
180 | 自攻胀管螺丝 | M8*40钢 | 不锈钢
181 | 自攻胀管螺丝 | M8*60钢 | 不锈钢
182 | 自攻胀管螺丝 | M8*80钢 | 不锈钢
183 | 自攻胀管螺丝 | M10*60钢 | 不锈钢
184 | 自攻胀管螺丝 | M10*80钢 | 不锈钢
185 | 自攻胀管螺丝 | M10*100钢 | 不锈钢
186 | 小黄鱼膨胀管 | 6/8/10mmPP | 塑料
187 | 绝缘手套 | 12KV | 橡胶
188 | 博士麻花钻头 | 2# | 高速合金钢
189 | BV铜芯线（三芯） | BV1.5MM铜芯 | 铜芯 | *
190 | 电动扳手
191 | 带开关五孔插座 | 10A | 阻燃PC
192 | 双电源自动转换开关 | 63A-4P
193 | 三防灯 | 7.5cm*120cm米40W | 亚克力 | * | [8 empty] | 三防净化灯(发热门诊)
194 | ABB空开 | 100A/160A/250A-3P | 聚合物材料
195 | 换气扇 | 10寸/16寸 | 铁
196 | LED平板吊灯 | 120*20cm48W | 亚克力 | * | [8 empty] | 学生公寓
197 | 漏电保护器 | DZ47-2P16A设备带用 | 聚合物材料 | *
198 | 终端盒（配电箱） | 2-3回路阻燃PC | 阻燃PC
199 | 终端盒（配电箱） | 3-4回路阻燃PC | 阻燃PC
200 | 终端盒（配电箱） | 5-8回路阻燃PC | 阻燃PC
201 | 终端盒（配电箱） | 9-12回路阻燃PC | 阻燃PC
202 | 防水盒 | 插座防水盒86 | 阻燃PC
203 | 插线板 | 3米、5米、10米
204 | LED洁净平板灯 | 超薄≤1cm（自攻螺丝固定） | 亚克力 | * | [8 empty] | 手术室专用
205 | 220V灯条 | 灯带
206 | 应急吸顶灯
207 | 电缆线 | 2.5、4、6平方4芯线铜芯 | 铜芯 | *
208 | 浪涌保护器 | [11 empty] | 4P/380V
209 | 双绞花线 | 0.75、1.5、2.5平方铜芯 | 铜芯 | *
213 | UPS电源 | 1000VA/800W
214 | 快速接线卡 | CH2按压式2位接线对接头 | 铜 | *
215 | 绝缘穿刺线夹 | 10KV 16-120
216 | 不锈钢膨胀螺丝 | 6/8/10mm | 不锈钢
217 | 接线铜管 | 1/1.5/2.5/4/6/10/16 | 铜
218 | PVC线槽 | 30*15*1.0mm | 聚氯乙烯
219 | PVC线槽 | 25*13*1.0mm | 聚氯乙烯
220 | 塑壳断路器 | 250A-3P | 聚合物材料
221 | 塑壳断路器 | 200A-3P | 聚合物材料
222 | 塑壳断路器 | 160A-3P | 聚合物材料
223 | 塑壳断路器 | 100A-3P | 聚合物材料
224 | 塑壳断路器 | 80A-3P | 聚合物材料
225 | 洗手宝热水器 | 1500W
| 储水式小厨宝 | 6升/8升 | 不锈钢内胆
| 明装板灯 | 60*60 | 亚克力 | [9 empty] | 明装固定
| 限电自动控制器 | 5A
| 热水器温控开关 | 30-110° | 塑料/陶瓷/不锈钢