扫床车项目采购需求

- 技术要求

1.整体要求

1.1为不锈钢材质，用于晨间护理扫床用。

规格尺寸:1000±10*500±10*800±10(mm) (长*宽*高)

2配置要求

2.1车轮静音设计，有刹车，轻便，推车方便顺滑。

2.2分为3层，上层带抽屉，抽屉内有与其尺寸相匹配的可调节分隔板数个。

2.3有洗手液支架1个、医用垃圾桶1个、生活垃圾桶1个，壁挂式置物筐1个等配套设施。

2.4车上台面配置亚克力保护膜。

- 商务及售后要求

1.交货（实施）期及地点

中标后15个日历日内交由医院指定地点。

2.售后服务

2.1质保期：整车（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

2.2负责免费培训1名医务人员。

2.3培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。

2.4培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利使用等相关工作。

2.5中标方需提供操作手册、维修手册、说明书等相关技术资料。