抢救车项目采购需求

- 技术要求

1.整体要求

1.1为ABS材质，用于急救物品及药品的存储。

规格尺寸:600±10*460±10*900±10(mm) (长*宽*高)

2.配置要求

2.1 车轮静音设计，有刹车。轻便，推车方便顺滑。

2.2 ≥5层带锁抽屉，可放置药品、物品、液体、复苏能等急救药品及物品（每层抽屉设置多个可调节分隔区域）。其中高度 ≥70mm 的抽屉2 层、高度 ≥140mm的抽屉2 层、高度 ≥210mm的抽屉 1层，抽屉材质为 ABS 工程材料，抽屉内放置与抽屉尺寸项对应的调节隔板数个。

2.3有复苏板、输液架、洗手液支架1支，壁挂医用垃圾桶1支，壁挂生活垃圾桶1支，壁挂置物筐1支

2.4车上台面配置亚克力保护膜。

- 商务及售后要求

1.交货（实施）期及地点

中标后15个日历日内交由医院指定地点。

2.售后服务

2.1质保期：整车（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

2.2负责免费培训1名医务人员。

2.3培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。

2.4培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利使用等相关工作。

2.5中标方需提供操作手册、维修手册、说明书等相关技术资料。