病历车项目采购需求

一、技术要求

1.整体要求

1.1为不锈钢材质，用于急救物品及药品的存储。

1.2规格尺寸: 640mm\*400mm\*1180mm(±10mm) (长\*宽\*高)

2.配置要求

2.1 车轮静音设计，有刹车。轻便，推车方便顺滑。

2.2 车身左右平行两个小抽屉，抽屉下面左右设计为50个倾斜式病历夹放置格条，依次等距离排列，并在顶端设置固定标识位，病历夹轨道上的导轨是斜置的。

2.4配置病历夹50个

二、商务及售后要求1.交货（实施）期及地点

中标后15个日历日内交由医院指定地点。

2.售后服务

2.1质保期：整车（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

2.2负责免费培训1名医务人员。

2.3培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。

2.4培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利使用等相关工作。

2.5中标方需提供操作手册、维修手册、说明书等相关技术资料。