|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总  工程名称：甘肃省第二人民医院  职工食堂排风排水改造项目 | 说 | 明  第 1 页 共 1 页 |
| 一、编制依据  1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》、《甘肃省建筑与装饰工 程预算定额》 (2019地区基价)；《甘肃省安装工程预算定额》 (2019地区基价)  等； | | |
| 2、取费执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公 告甘建公告(2022)201号文按三类工程取费标准计取 | | |
| 3、材料价格执行兰州市2024年第一期建设工程材料信息价及市场询价进行调整。 | | |
| 4、规费计取依据：甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则 》（试行）的公告（甘建公告[2020] 84）号文。 | | |
| 5、税金计取依据：《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定 的通知》（甘建价〔2019〕 118号）。 | | |



表-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |  |
| 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风  工程名称：改造工程  第 1 页 共 2 页  排水改造项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 定额人工费 | |
|  |  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:外 墙拆除  2.砌体材质:砖 墙 | m3 | 2.16 |  |  |  |  | |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及 饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种 类:铝扣板天棚 拆除 | m2 | 10 |  |  |  |  | |
| 3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称 、部位 :风管拆 除口封堵  2.砖品种、规格 、强度等级 :标 准砖  3.砂浆强度等级 、配合比 :水泥 砂浆M7.5 | m3 | 0.66 |  |  |  |  | |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊 杆规格、高度: 不上人  2.龙骨材料种类 、规格、中距:T 型铝合金龙骨  3.面层材料品种 、规格:600\*600 mm铝扣板吊顶 | m2 | 10 |  |  |  |  | |
| 5 | 01B004 | 管道清污疏通 | 1.管道清污疏通 ,由投标单位根 据现场实际情况 自主报价 | 项 | 1 |  |  |  |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 餐饮隔油设备 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类: 预拌  2.混凝土强度等 级:C20 | m3 | 4.9 |  |  |  |  | |
| 7 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口 尺寸:木质防火 门， 1500\*2100 mm | m2 | 3.15 |  |  |  |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |
| 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风 排水改造项目 | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | | 定额人工费 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 10 |  |  |  | |  |
| 9 | 011702001001 | 基础 |  | m2 | 0.7 |  |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | |  |

|  |
| --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |
| 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水 改造项目 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额  (元) | 调整  费率  (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.832 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.339 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 9.581 |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 4.498 |  |  |  |  |
| 5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | 2.457 |  |  |  |  |
| 6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.429 |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.55 |  |  |  |  |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费+机械费 | 0.08 |  |  |  |  |
| 10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.03 |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.41 |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：  注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人  工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |
| 表-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水改造 项目 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | 结算金额(元) | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 20000 |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | 20000 |  | | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
| 表-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水改 造项目 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 暂定金额(元) | | 备注 |
| 1 | 其他费用 | | 项 | 20000 | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 20000 | |  |

|  |
| --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| 表— 12— 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | | | | | |  |
| 工程名称：改造工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水改造 项目 | | | 第 1 页 共 1 页 | |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | | 金额 | |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  | |  | |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 | |  | |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 | |  | |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 | |  | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合 计 | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |  |
| 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风  工程名称：安装工程  第 1 页 共 5 页  排水改造项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 定额人工费 | |
|  |  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管  2.材质:镀锌薄 钢板  3.形状:矩形  4.规格:周长400 0mm以内  5.板材厚度:1.5 mm  6.管件、法兰等 附件及支架设计 要求:成品支架 安装  7.接口形式:咬 口 | m2 | 60 |  |  |  |  | |
| 2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:排烟风 机  2.型号:轴流式 3.规格:18360m³ /h  4.供电线路及开 关控制箱由设备 厂家配套完成， 由投标单位自主 报价 | 台 | 1 |  |  |  |  | |
| 3 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:补风机 2.型号:轴流式 3.规格:14600m³ /h  4.供电线路及开 关控制箱由设备 厂家配套完成， 由投标单位自主 报价 | 台 | 1 |  |  |  |  | |
| 4 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:油烟净 化器  2.规格:风量L=2 0000m³/h，净化 有害气体，过滤 部分固体颗粒。 油烟排放浓度不 得超过2.0mg/m³ ,净化设备的最 低去除效率小型 不低于60%。 | 台 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
| 表— 08 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |  |
| 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风  工程名称：安装工程  第 2 页 共 5 页  排水改造项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 定额人工费 | |
|  |  |  | 3.供电线路及开 关控制箱由设备 厂家配套完成， 由投标单位自主 报价 |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:风管防 火阀  2.材质及规格:1 50℃关闭  3.供电线路及开 关控制箱由设备 厂家配套完成， 由投标单位自主 报价 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 6 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:风管防 火阀  2.材质及规格:7 0℃关闭  3.供电线路及开 关控制箱由设备 厂家配套完成， 由投标单位自主 报价 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 7 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金 百叶风口  2.规格:800\*630 | 个 | 2 |  |  |  |  | |
| 8 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1.名称:网式风 口  2.规格: φ630 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 9 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:一氧化 碳浓度检测报警 器 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 餐饮隔油设备 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | 030113014001 | 分离器 | 1.名称:食堂用 油水分离器  2.介质:油水  3.油水分离器规 格:LxBxH=2300X 800X1750mm  4.故障备用水箱 尺寸: | 台 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
| 表— 08 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |  |
| 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风  工程名称：安装工程  第 3 页 共 5 页  排水改造项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 定额人工费 | |
|  |  |  | LxBxH=800X800X  1030mm  5.供电线路及开 关控制箱由设备 厂家配套完成， 由投标单位自主 报价 |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:污水  3.材质、规格: 柔性接口铸铁排 水管DN65  4.连接形式:法  兰承插连接  5.压力试验及吹 、洗设计要求 : 符合设计及规范 要求 | m | 3 |  |  |  |  | |
| 12 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:污水  3.材质、规格: 柔性接口铸铁排 水管DN100  4.连接形式:法  兰承插连接  5.压力试验及吹 、洗设计要求 : 符合设计及规范 要求 | m | 15 |  |  |  |  | |
| 13 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:污水  3.材质、规格: 柔性接口铸铁排 水管DN150  4.连接形式:法  兰承插连接  5.压力试验及吹 、洗设计要求 : 符合设计及规范 要求 | m | 8 |  |  |  |  | |
| 14 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:通气管 | m | 20 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
| 表— 08 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |  |
| 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风  工程名称：安装工程  第 4 页 共 5 页  排水改造项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 定额人工费 | |
|  |  |  | 3.规格、压力等 级:DN50  4.连接形式:螺 纹连接 |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀  2.规格、压力等 级:Z41H16C DN1 00  3.连接形式:法 兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  | |
| 16 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀  2.规格、压力等 级:Z41H16C DN1 50  3.连接形式:法 兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等 级:H41H16C DN1 00  3.连接形式:法 兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  | |
| 18 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲挠 柔性接口  2.规格、压力等 级:DN100  3.连接形式:法 兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  | |
| 19 | 031004014001 | 给、排水附(配 )件 | 1.材质:铸铁清 扫口  2.型号、规格: DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 20 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型: 柔性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型: 柔性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  | |
| 22 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:金属  2.规格、压力等 级:DN100 | 副 | 1 |  |  |  |  | |
| 23 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:抗震支 吊架 | 套 | 2 |  |  |  |  | |
| 24 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种 :B1级橡塑管 | m3 | 0.4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
| 表— 08 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |  |
| 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风  工程名称：安装工程  第 5 页 共 5 页  排水改造项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 定额人工费 | |
|  |  |  | 壳  2.绝热厚度:30 mm |  |  |  |  |  |  | |
| 25 | 031208007001 | 防潮层、保护 层 | 1.材料:复合铝 箔 | m2 | 16.05 |  |  |  |  | |
| 26 | 030704001001 | 通风工程检测 、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 27 | 011705001001 | 大型机械设备 进出场及安拆 |  | 台次 | 1 |  |  |  |  | |
| 28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |  |
| 表— 08 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水 改造项目 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额  (元) | 调整  费率  (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.404 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.288 |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 安全施工费 | 人工费 | 11.19  3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302001004 | 临时设施费 | 人工费 | 8.866 |  |  |  |  |
| 5 | 031302001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.068 |  |  |  |  |
| 6 | 031302001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.611 |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 2.63 |  |  |  |  |
| 8 | 031302004001 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费 | 0.14 |  |  |  |  |
| 10 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 3.49 |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0.75 |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：  注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人  工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |
| 表-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水改造 项目 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | 结算金额(元) | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | | — |

|  |
| --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
| 表-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水改 造项目 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 暂定金额(元) | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | |  | |  |

|  |
| --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| 表— 12— 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | | | | | |  |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：甘肃省第二人民医院职工食堂排风排水改造 项目 | | | 第 1 页 共 1 页 | |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | | 金额 | |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  | |  | |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 | |  | |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 | |  | |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 | |  | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合 计 | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |