腕带专用打印机

一.技术要求

- 设备具体参数

| 打印方式 | 直热式 |
| --- | --- |
| 分辨率 | ≥203dpi |
| 打印速度 | ≥150mm |
| 打印头寿命 | ≥150KM |
| 打印宽度 | ≥56mm |
| 装纸宽度 | ≥60mm |
| 卷纸直径 | 最大外径127mm |
| 打印厚度 | 0.08-0.3mm |
| 标配接口 | USB2.0接口 |
| 机身内存 | DRAM≥8MB |
|  | Flash≥8MB |
| 介质类型 | 腕带 |
| 指令集 | 支持TSPL |
| 厂商资质 | 具备自主知识产仅的SOC控制芯片技术，有效保障国家信息安全，有效防止密保修 |

二.商务要求

  - 实施期限：中标后7日内完成设备的送货、安装、部署工作。

  - 付款方式：双方签订本合同之日起5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额的100%作为质保金，医院收到质保金后的5个工作日内向乙方支付100%合同价款。项目完成建设且甲方验收合格后的5个工作日内，甲方退还乙方90%的质保金，剩余10%三年质保期满后的5个工作日内甲方退还至乙方账户。乙方应根据甲方要求开具等额增值税发票。

  - 质保期：整机（含配套附件、附属设备等）原厂质保三年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供相关质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

三.售后服务

  - 合同服务期限内无偿对提供的产品进行服务，对其出现的故障进行维修，出具系统故障统计分析说明。

  - 配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

  - 质保期内厂家专业售后工程师每12个月进行一次巡检保养。

  - 中标方需提供设备操作手册、使用说明书、维修维护等相关中文技术资料。