甘肃省第二人民医院甘肃省12356心理援助热线平台建设采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：SEY-2025YNCG-030

采 购 人：甘肃省第二人民医院

二0二五年四月

# 目录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求及技术要求	24

第四章  资格证明文件	41

第五章  评标办法	42

第六章  响应文件格式	44

第七章  合同条款及合同格式	61

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

甘肃省第二人民医院甘肃省12356心理援助热线平台建设采购项目的潜在供应商应在竞争性谈判公告链接下方获取采购文件，并于2025年4月22日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SEY-2025YNCG-030

项目名称：甘肃省第二人民医院甘肃省12356心理援助热线平台建设采购项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：66万

最高限价：64万

采购需求：甘肃省12356心理援助热线平台建设项目（具体要求详见采购文件）

服务期限：中标后3个工作日内完成全部建设。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

3.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

## 三、获取采购文件

时间：2025年4月17日至2025年4月21日（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：登录甘肃省第二人民医院官网，在本项目公告下方链接自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年4月22日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂科三楼会议室

## 五、开启竞争性谈判

时间：2025年4月22日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂科三楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

满足竞争性谈判公告要求的供应商须提供采购公告中要求的所有资质并下载公告下方链接填写表格，请于2025年4月17日至2025年4月21日（节假日除外）上午8:30-12:00，下午2:30-5:00（北京时间）前往兰州市城关区和政西街1号甘肃省第二人民医院南楼410登记报名，报名资料准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：甘肃省第二人民医院

地 址：兰州市城关区和政西街1号

联系方式：0931-6969317

2.项目联系方式

项目联系人：柴老师

电　话：0931-6969317

#### 甘肃省第二人民医院

# 2025年4月16日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

注：本前附表中的内容是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。

| 序号 | 条款名称 | 条款说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 甘肃省第二人民医院甘肃省12356心理援助热线平台建设采购项目 |
|  | 采购文件编号 | SEY-2025YNCG-030 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 采购人 | - 单位名称：甘肃省第二人民医院 - 详细地址：兰州市城关区和政西街1号 3）联系人：柴老师 4）联系电话：0931-6969317 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 供应商的资格条件 | 1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 2.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）； 3.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）。 |
|  | 投标有效期 | 自响应文件正式递交之日起30天内有效。 |
|  | 签字盖章 | 供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章） |
|  | 构成采购文件的其他文件 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分 |
|  | 响应文件及电子版要求 | - 1）纸质文件份数：正本壹份、副本壹份；单独密封递交的“报价一览表”壹份。 - 2）响应文件正本、副本、报价一览表的封面上均应标明：招标项目名称、采购编号、分包号（如有分包）、采购人名称、供应商名称、详细地址、年月日、此文件在 年月日 时 分前不得开启；并分别在右上角标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样。 - 如投标多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。 |
|  | 响应文件递交截止日期及地点 | 1）响应文件递交截止日期：2025年4月22日下午15：00分（北京时间） 2）响应文件递交地点：甘肃省第二人民医院药剂科三楼会议室（暂定） 3）对迟于该时间递交的响应文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的响应文件。 |
|  | 开标时间及开标地点 | 1）开标时间：2025年4月22日下午15：00分（北京时间） 2）开标地点：甘肃省第二人民医院药剂科三楼会议室（暂定） |
|  | 资格审查 | 开标后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。 |
|  | 服务期限及地点 | 1）服务期限：中标后3个工作日内完成全部建设 2）服务地点：甲方指定地点 |
|  | 付款方式 | 热线平台上线试运验收合格后支付合同总金额的90%，剩余10% 作为质保金在热线平台验收一年后支付。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
|  | 评标办法 | 最低评标价法 |
|  | 成交通知书领取 | 成交人在成交公告公示期结束后领取。 |
|  | 备注 | 请参与本项目的供应商认真阅读采购文件的所有条款，严格按规定完成各阶段投标的工作，及时在甘肃省第二人民医院官网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

## 1.1本采购文件仅适用于本次招标所叙述的货物（工程或服务）采购项目。

## 2.采购文件涉及术语的内涵及解释

2.1“采购人”、“甲方”是指甘肃省第二人民医院。

2.2“供应商”是指向本次采购人提交响应文件的供应商。

2.3“中标供应商”、“乙方”是指中标的供应商，合同一方的当事人。

2.4“采购文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.5“响应文件”是指供应商根据本采购文件向采购人提交的全部文件。

2.6“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、采购文件、响应文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品，

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.12“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.13“招标采购单位”系指“采购人”。

2.14供应商应仔细阅读采购文件的全部内容（采购文件中特别提醒的内容与要求同为采购文件的有效组成部分），按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

## 3.合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

3.2符合《竞争性谈判公告》中关于供应商资格要求的规定。

3.3关于关联企业除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.4关于分公司投标（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

分公司作为供应商参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3.5关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4.投标费用

4.1供应商应承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下采购人不承担任何费用。

# 二、采购文件

## 5．采购文件的构成

5.1采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容,但不限于这些内容：

5.1.1竞争性谈判公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3响应文件格式；

5.1.4采购项目需求及技术要求；

5.1.5评标办法；

5.1.6合同条款及格式。

5.2供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

## 6.采购文件的澄清和修改

6.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

6.2招标采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在采购文件要求的响应文件递交截止时间至少5日前，通知所有获取采购文件的潜在供应商。不足5日的，招标采购单位应当顺延响应文件递交截止时间。同时在甘肃省第二人民医院官网上发布更正公告，并对其具有约束力。供应商应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6.3任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人，采购人对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对采购文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

6.4在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。并将变更时间通知所有获取了采购文件的供应商。

6.5供应商在响应文件递交截止时间前应主动登录甘肃省第二人民医院官网以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由供应商自行承担。

6.6供应商应在其获取采购文件之日起7个工作日内对采购文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

6.7更正公告或变更公告的内容为采购文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

## 现场踏勘（本项目不需要）

# 三、响应文件的编制

## 8．要求

8.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件要求编制响应文件，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

8.2供应商应根据采购文件的规定和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

8.3供应商应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

## 9.响应文件的语言及计量单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，评标委员会有权拒绝其投标。

9.3除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

## 10.投标货币

10.1本次招标项目的投标均以人民币报价。

## 11.联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。

## 12.知识产权

12.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 13．响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

13.1报价部分：供应商按照采购文件要求填写的“报价一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）报价一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

（2）投标报价是为完成采购文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

（3）除《采购需求》中说明并允许外，投标服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

（4）供应商不得零报价；在评标过程中评标委员会认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求供应商在规定的时间提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，评标委员会可以取消该供应商的资格。

13.2技术部分:供应商按照采购文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术偏离表；

（5）说明书或产品介绍或产品合格证等证明材料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）供应商认为需要提供的文件和资料。

13.3商务部分:供应商按照采购文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

13.3.1供应商资格证明文件

供应商必须按照第四章供应商资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的视为无效投标。

13.3.2商务响应文件；供应商按照采购文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）投标函

（2）供应商的相关资料和业绩证明材料

（3）商务偏离表

（4）投标产品的相关证明材料

（5）供应商承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避采购文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效投标处理，供应商的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

## 14．响应文件格式

14.1供应商应严格按照采购文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

## 投标保证金：无

## 16．投标有效期

16.1投标有效期见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其响应文件。

## 17．响应文件的印制和签署

17.1供应商应按“投标须知前附表”准备响应文件正本、副本、报价一览表。响应文件的正本、副本、报价一览表应在其封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

17.4响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码且使用无线胶装。

17.5响应文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6响应文件统一用A4幅面纸印制。

17.7供应商必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

## 18.响应文件的密封和标注

18.1供应商应将响应文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被泄露。报价一览表除在响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。并在该信封上标明“报价一览表”字样。以上资料须在封口处加盖供应商公章或密封章。

18.2响应文件和单独提交的报价一览表封面应标明以下内容：

采购人：

项目名称：

采购文件编号：

供应商名称：

详细地址：

日期：

响应文件在▁年▁月▁日▁时▁分前不得开启

## 19．响应文件的递交

19.1供应商应在采购文件规定的投标截止时间前，将响应文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

19.2本次招标不接受邮寄的响应文件。

19.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其响应文件不予退还。

## 20．响应文件的修改和撤回

20.1供应商在递交响应文件后，可以修改和撤回其响应文件，但采购人必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

# 四、开标和评标

## 21．开标

21.1采购人在采购文件规定的时间和地点组织开标仪式，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由各供应商授权代表签字确认。供应商不足3家的，不得开标。

21.3唱标时，“报价一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 22.评标委员会

22.1评标工作由招标采购单位组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标委员会负责审查响应文件是否符合采购文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向供应商进行询标。

22.3评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

22.4评委会严格按照法律规定的程序和采购文件规定的评分办法及标准对响应文件进行评审。

22.5评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

22.6如果响应文件没有实质性响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22.7评委会只对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.对响应文件的审查和响应性的确定

23.1响应文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

- 付款条件未响应采购文件的要求；

- 交货时间未响应采购文件的要求；

- 投标有效期未响应采购文件的要求；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

23.2投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料。

23.3评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，响应文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.4评标委员会将要求供应商按上述修改错误的方法调整投标报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

- 24.响应文件的澄清

24.1澄清有关问题。为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

24.2供应商的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出响应文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

24.3澄清文件将作为响应文件的一部分，与响应文件具有同等的法律效力。

25.投标的评估和比较

25.1评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行评估和比较。

26.评标原则和评标方法

26.1评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

（3）对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.2评标方法（本项目采用最低价评标法）

26.2.1最低评标价法

（1）最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的投标价格进行任何调整。

（2）成交候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

27.其他注意事项

27.1在开标、投标期间，供应商不得向评标委员会成员询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

27.2为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

27.3本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

# 五、成交

## 28.成交人的确定

28.1评委会将评标情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

28.2采购人在出具评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

28.3根据确定的成交人，采购人应当在甘肃省第二人民医院官网上发布成交公告，成交公告期限为一个工作日，同时向成交人发出成交通知书。

28.4招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回响应文件和其他投标资料。

## 29．成交通知书

29.1成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

29.2成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

29.3成交人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

# 六、签订及履行合同

## 30.签订合同

30.1成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在3个日历日内提交电子版采购合同至采购人邮箱由采购人审核，采购人审核完后中标人在3个日历日内提交纸质版合同。由于成交人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将其列入医院失信供应商名单，并按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

30.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交人响应文件作实质性修改。

30.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

## 31.合同分包

31.1未经采购人同意，成交人不得分包合同。

31.2经采购人同意，成交人可对中标项目的非主体部分采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

31.3采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 32.采购人增加合同标的权利

32.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 33.履行合同

33.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

# 七、废标和串通投标

## 34.废标的情形

34.1招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34.2废标后，采购人应在甘肃省第二人民医院官网上公告。

35.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

36.采购方式的变更根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

# 八、投标纪律要求

## 37.供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

# 九、资格审查

38.本项目投标供应商的资格条件在开标仪式结束后，由评标组成员依法进行审查。供应商应在响应文件中按采购文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除需要提供原件的证明文件须装订在响应文件正本中，其余要求提供复印件的证明文件必须加盖单位公章。若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其投标或中标资格被取消。

# 十、询问和质疑

## 39.综合说明

39.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰采购正常的工作秩序。

39.2供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；采购监督管理部门规定的其他条件。

39.3质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；项目名称、项目编号；具体质疑事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址、联系人及联系方式；质疑日期。

39.4质疑书递交地点：甘肃省第二人民医院招标采购办

## 40.询问

40.1采购人应当在3个工作日内日对供应商提出的询问作出答复。

## 41.质疑与答复

41.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人进行质疑，并登记备案。质疑书须有法定代表人亲笔签字。质疑书除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还须提供法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在项目（采购编号：）质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

41.2采购人收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的供应商和其他有关供应商在收到质疑答复书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 42.补充

42.1第41.1条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 43.质疑不予受理的情况

43.1有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

(一)不是参与该采购项目活动供应商的；

(二)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(三)质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

(四)其它不符合受理条件的情形。

44.供应商对采购文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

# 采购需求及技术要求

# 1．项目概述

## 1.1项目名称

甘肃省12356心理援助热线平台（以下简称热线平台）。

## 1.2项目背景

按照世界卫生组织的定义，没有心理健康，就谈不上健康。同理，对“社会肌体”而言，“心灵感冒”也绝非单纯的卫生问题。随着现代社会的高度运转，心理压力、心理问题更容易出现。无论是各种各样的统计数据，还是时不时爆出的社会新闻，抑或是心理咨询师等职业的“野蛮生长”，都印证了这个现实。

目前国内心理行为问题已经不单单是一个社会问题，它已经成为了一个严重的公共卫生问题。国家依据国内心理行为问题的增长形势，积极推广心理援助热线系统，帮助解决缓解这一社会现象。为此国家专门出台《卫生部办公厅关于做好心理援助热线建设工作的通知》(卫办疾控发(2008)149号)等文件。

各地目前虽有多条心理援助热线，但存在号码类型多样、运行主体不一、公众知晓率不高等问题。为此，国家卫生健康委于2024年12月25日下发了《关于应用“12356”全国统一心理援助热线电话号码的通知》(国卫医政函〔2024〕259号)，通知中指出：为健全社会心理服务体系，向人民群众提供更加优质便捷的心理健康服务，要求各省卫健委协调统筹设置“12356”作为全国统一心理援助热线电话号码。

## 1.3 建设目标

### 1.3.1 全国统一号码‌

通过设置“12356”作为全国统一心理援助热线电话号码，实现全国范围内的统一接入，方便公众记忆和拨打‌。

### 1.3.2 专业心理服务‌

提供心理健康教育、心理咨询、心理疏导、心理危机干预等健康公益服务，由专业的热线咨询员接听，确保服务的专业性和有效性。‌

根据卫健委要求，确保热线在2025年5月1日前全面投入运行，并实现拨打“12356”电话号码接通心理援助热线的功能。同时，设置一定时间的过渡期，确保原有热线号码和“12356”的接通，提供不间断的心理咨询服务‌。

### 1.3.3 全面覆盖与普惠性

原则上每个市州至少开通1条心理援助热线，并设置至少2个心理援助热线坐席，每日提供不少于18小时的心理援助服务。对于暂不具备设置条件的地区，由省级热线承担相应功能，以确保心理健康服务的无缝衔接和均等化。

### 1.3.4 主动预防与转变

通过“12356”心理援助热线的设立，推动心理健康服务从过去的“被动应对”向“主动预防”转变，构建一个更加关注心理健康、支持心理健康的社会环境。

## 1.4 设计依据

本平台设计严格以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，进行系统设计，采用符合标准的软硬件进行建设。具体依据如下：

国家卫生健康委印发《心理援助热线技术指南（试行）》；

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）；

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）；

《计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测》(GA 216.1－1999)；

《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》（GB4943-2001）；

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）；

《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994)；

《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567-2006)；

《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T 9385-2008)；

《计算机软件测试文档编制规范》(GB/T 9386-2008)；

《文书档案案卷格式》(GB/T 9705-2008)；

《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》（GB/T 14085-1993）；

《计算机软件可靠性及可维护性管理》（GB/T 14394-2008）；

《档案分类标引规则》（GB/T 15418-2009）；

《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》（20020151-T-339）；

《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）SQuaRE指南》（GB/T 25000.1-2021）。

## 1.5建设原则

### 1.5.1开放性

热线平台需提供标准化的对外开放系统接口、系统设计、数据字典等支持二次开发的必要技术支持。系统与预警信息发布系统等之间的通信接口，符合开放系统互联标准和协议，方便与各个业务系统间的互联。系统内数据、文件、语音能使用业界通用方式访问，并能方便地导出、转储和提供给业主方其它系统使用。

### 1.5.2安全可靠性

平台需具备完善的多级安全机制，能充分有效地防止平台数据的丢失、信息泄露或被未授权人、单位无故修改等的安全事故。

热线平台需保证各子系统的安全性，安全性主要包括：数据安全性和系统安全性。

1) 数据安全

热线平台需采取定期备份或作数据容灾备份等措施来保证数据的安全。

热线平台需提供联机的数据备份能力，保证数据的完整性和有效性。

热线平台需对用户数据采取安全措施，防止用户数据泄密、丢失和被非法修改，保障用户利益。

数据库操作需防止SQL 注入攻击。

2) 系统安全

热线平台需具备访问权限的识别和控制功能；

热线平台需提供操作日志记录功能，以便及时掌握系统安全状态；

热线平台需对数据库的操作提供一致性认证，禁止对数据库进行手工操作。

### 1.5.3先进性

热线平台需确保系统的技术先进性，应用软件充分采用国内外先进技术，立足国内发展，保证投资的有效性和延续性，应满足未来三年内技术演进，建立实时的、高效的、准确的服务中心系统。

### 1.5.4高效性

热线平台需遵从系统设计的高效性原则，充分利用软硬件平台的处理能力，实现尽可能高的系统运行效率，满足系统的运行要求。

### 1.5.5可扩展性

热线平台设计应充分考虑扩展性。系统云资源必须能充分估计未来的扩展情况，系统设计必须是模块化、可配置，能够适应一定时间内的业务变化，并保证系统在进行扩展时，不影响系统的正常运行。

为适应业务和技术不断发展的需要，系统的软件设计需采用模块化体系结构，新功能、新业务的增加能够在不影响系统运行的情况下实现，实现系统可扩展的特性。

系统需具备良好的可扩展能力。包括功能可扩展、容量可扩展和业务可扩展。功能可扩展：能够增加新的功能，同时避免对系统进行大规模的修改；容量可扩展：能够根据用户访问量的增加，平滑扩展系统的容量。容量的扩展不影响现有的系统架构和业务开展；业务可扩展：根据业务的需求支持新的运营模式、计费模式等，能够根据需求增加新的增值应用，建设方案及设备能适应系统扩展的要求、适应信息技术不断发展的要求，便于增加新的系统功能。建成后的系统保证任何新增加的设备或应用不会影响核心设备的性能。系统应便于子系统的重组，使整个系统的特殊需求和系统的通用性结合起来。

应用系统应具有二次开发能力，支持跨层级、跨部门的业务协同和信息资源共享，共用基础网络设施和系统资源，合理控制投资规模，切实发挥投资效益，实现平台低成本运行、高效率服务。

### 1.5.6规范化和标准化

热线平台的架构、功能、性能等多方面的设计需满足国际及国内标准化、开放性、一致性、完备性、正确性、健壮性、灵活性、可扩展性、可监控/可跟踪性、安全性、可运营性和可维护性等的要求及原则。

热线平台全部关键性组件需选用符合国内外呼叫中心行业标准或落地案例标准的语音、网络、视频、在线、网络等多媒体通讯协议，操作系统、统一管理平台、数据库系统软件需采用标准化、规范化的产品及架构设计，使得整套呼叫中心系统具有规范标准的开放性，保障用户在系统上进行有效的交互、开发和使用，并为未来热线平台的发展提供一个良好的环境。

### 1.5.7兼容性

热线平台设计需采用国际、国内的标准技术，采用规范的接口和协议，保证系统各组成部分的协同一致，构成可兼容、易移植的系统平台。

热线平台需支持多种数据库技术标准：能够支持当前最流行的数据库技术标准，如：ODBC2.0、JDBC3.0和国产开源数据库等；

热线平台需支持开放的X86和Linux等操作系统架构；

热线平台需支持UNICODE标准，满足中文及多字节编码，避免因不同数据处理模块之间字符编码格式不通用而带来效率和性能下降；

热线平台需支持主流的网络通信协议，如：TCP/IP、DECnet、SPX/IPX、SNMP、X.25及混合协议等。

### 1.5.8稳定性

热线平台需能保证支撑7*24小时持续工作，核心系统具有高容错能力及完善的数据备份支撑。

### 1.5.9可操作性

热线平台需易于安装和使用，提供友好的中文图形操作界面和完善的联机帮助功能，操作简单，适于非计算机专业人员使用，具备风格一致用户界面。系统参数的维护与管理通过专业的管理界面实现。

### 1.5.10可维护性

热线平台应具有完善的自身监视和管理功能，有丰富友好的日志和查找功能，以满足日常系统维护工作的实际需要。

# 2．需求描述

## 2.1话务接入需求

12356心理援助热线（甘肃）平台，公众呼入时需将0930-12356、0931-12356、0932-12356、0933-12356、0934-12356、0935-12356、0936-12356、0937-12356、0938-12356、0939-12356、0941-12356、0943-12356 三网话务指向热线平台（以下简称热线平台）。

热线平台将呼入按被叫号码所在地市转接相应的技能队列（坐席组），如果该地市坐席处于全忙或无人上班状态，则将呼叫转接就近（根据距离）地市技能队列。如：兰州坐席忙可转接定西或者白银坐席，白银坐席忙可转接兰州或者定西坐席，定西坐席忙可转接白银或者天水坐席等。

心理热线平台后期将与各个平台对接，将危机个案进行转介，与110 、120等体系建立联动。

平台运营图

## 2.2运营需求

热线平台服务时间为 7*24 小时。平台需要统计坐席的具体工作情况包括：服务时长、接话次数、小休次数、小休时长、回访次数等；可实时查看坐席工作情况：目前是否处于工作态、当前状态等；可记录咨询人基本情况、基本特征、自杀史、主要求助内容、患者病历、治疗历史、随访情况等信息。

## 2.3坐席接话需求

热线平台需满足33个以上咨询坐席同时在线提供服务，日处理话务量预估约600余次，随着宣传力度的加大，公众知晓率提高，话务量逐步增加，平台系统可弹性扩充咨询坐席数量。

# 3．采购内容

## 3.1采购明细

采购明细表

| 序号 | 项目模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务平台 | 基于甘肃省第二人民医院原心理服务热线基础，建设省级心理援助热线平台，支持全省14个地市州的话务接入，实现省级中心管理，与国家系统对接；建设心理健康测评量表管理，实现多量表管理；建设监控屏幕驾驶舱：大数据平台数据展示；建设坐席辅助系统建设（含知识库模块）；支持33路并发，支持坐席数量按照需求扩展。 | 1 | 套 |
| 2 | 基础语音话务坐席 | 33个座席，每座席含呼入呼出功能、呼入排队功能及平台所需云资源、线路等。 | 33 | 个 |
| 3 | 运行维护服务 | 提供1年免费云坐席、业务平台及部署资源日常巡检及故障处理服务、咨询响应服务、平台运维、优化、应急响应及培训服务等。 | 1 | 项 |
| 4 | 硬件设备（电脑） | 信息录入及存储、信息接入、数据统计、软件管理 | 6 | 台 |

## 3.2业务平台详细功能要求

业务平台详细功能表

| 序号 | 一级功能 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 话务情况 | 统计坐席近24小时、7日、30日话务量，以及未接和回拨量占比 |
| 2 |  | 工单情况 | 统计各类型工单量和占比，以及已提交、处理中、待回访工单数量 |
| 3 |  | 坐席工作情况 | 统计坐席当日工作情况：签入次数、服务时长、服务次数、接话次数、外呼次数、置忙次数、5秒接通率、15秒接通率、置忙时长 |
| 4 |  | 满意度 | 统计坐席今日、近一周、近一月满意度占比（满意、基本满意、不满意），以饼图展示 |
| 5 |  | 公告展示 | 首页展示管理员或班长坐席发布的公告，点击可展示公告详情 |
| 6 | 系统管理 | 系统用户管理 | 对系统用户进行增删改查、密码重置等维护管理，并对用户赋予具体的角色 |
| 7 |  | 角色管理 | 对系统角色进行增删改查管理，并对角色赋予菜单访问权限 |
| 8 |  | 菜单管理 | 对系统菜单进行增删改查维护，以树形结构管理，对菜单赋予资源访问权限 |
| 9 |  | 资源权限分配 | 对系统访问资源进行添加注册，挂靠系统菜单 |
| 10 |  | 公告管理 | 对系统公告进行查询、添加、删除、修改、发布、置顶等操作 |
| 11 |  | 坐席管理 | 对坐席进行增删改查维护管理，并关联用户、技能组、企业等信息 |
| 12 |  | 技能组 管理 | 对技能组进行增删改查维护管理，并关联企业信息 |
| 13 |  | 坐席企业管理 | 对坐席进行增删改查维护管理 |
| 14 |  | 黑名单 管理 | 管理员对呼入、呼出黑名单进行设置，黑名单具有生效时间、失效时间，并可查询该号码是否在黑名单列表中 |
| 15 | 基础数据管理 | 转介机构管理 | 可以在线查阅国内各省、市的精神卫生专科机构、心理服务机构、法律咨询机构等相关信息 |
| 16 |  | 字典管理 | 对系统字典数据进行增删改查维护，支持各功能场景使用 |
| 17 | 咨询人 管理 | 来电弹窗 | 对接话务系统，获取座席信息和来运营商息，当有咨询人来电时， 话务系统调启工单系统接口，传递来电相关信息，包括但不限于：话务员工号、话务员姓名、话务员分机、来电客户号码、服务号码、来电时间、来电流水号、技能组、来电队列、来电队列名称、通话类型、登录账号验证信息等 |
| 18 |  | 咨询人 基本信息 | 来电弹窗弹出后，记录咨询人基本信息：咨询人姓名、来电号码、省份、城市、详细地址、来电次数等信息 |
| 19 |  | 咨询人 特征 | 来电弹窗弹出后，记录咨询人特征信息：性别、年龄、主要职业、婚姻、在本地时间、读书年限、与危机者关系、得知本热线渠道等信息 |
| 20 | 工单管理 | 求助情况记录 | 对本次通话来电类型、既往治疗、现在资料、目前用药、希望程度、痛苦程度、想死程度、具体计划、情绪状态进行记录 |
| 21 |  | 高危评估 | 抑郁评估结果分为:无抑郁情绪、轻度抑郁情绪和重度抑郁情绪。自杀危险程度由低到高分为7级。同时，按0~100分的方式评估咨询人的希望程度、痛苦程度及想死的程度 |
| 22 |  | 联系人 信息记录 | 对联系人姓名、与患者关系、联系电话、愿意透露等信息进行记录 |
| 23 |  | 自杀史 记录 | 急性事件、躯体疾病、焦虑程度、危险程度、对物质影响、慢性事件、被虐待、被攻击、亲友自杀等信息进行登记 |
| 24 |  | 主要内容记录 | 对本次咨询的详细信息进行总结记录 |
| 25 |  | 患者病历 | 新建并保存患者病历档案：档案号、患者姓名、拼音码、状态、性别、出生日期、年龄、称谓、来电号码、联系号码、手机号码、传真号码、邮编、详细地址、工作单位、婚姻状况、民族、职业、监理人、创建日期、更新日期、病史陈述人、可靠程度、主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、备注等信息进行记录 |
| 26 |  | 治疗历史 | 根据档案号、姓名、电话等信息查询患者历次病历，支持以excel式导出 |
| 27 |  | 随访记录 | 查询患者一年内的多次回访记录 |
| 28 | 知识库 | 知识目录 | 对知识目录进行增删改查维护，以树结构展示 |
| 29 |  | 知识采集 | 对知识标题、内容、关键字、附件等进行添加、上传、关联目录等操作 |
| 30 |  | 知识维护 | 对知识标题、内容、关键字、附件等进行编辑、上传、修改目录、设置有效期等操作 |
| 31 |  | 知识审核 | 管理员对知识内容进行审核，审核通过后可进行知识上架 |
| 32 |  | 知识上架 | 知识上架后，坐席即可进行相关知识检索，否则未上架知识不能进行检索 |
| 33 |  | 知识下架 | 知识下架包括人工下架（人工操作）和自动下架（有效期失效后自动下架），下架后的知识不可被检索 |
| 34 |  | 知识检索 | 坐席可以对已上架的知识进行检索，支持搜索关键字高亮、详情查看、附件预览及下载 |
| 35 | 大屏数据展示 | 实时数据统计 | 当日分时段通话量：当日每小时通话量折线图（展示高/低峰时段），统计当日各时段通话量 |
| 36 |  |  | 当日服务时长排名：以列表方式展现各坐席实时状态，包括服务时长排名、坐席工号、当前状态、当日通话量、当日服务时长 |
| 37 |  |  | 满意度统计：以饼图形式展示各中心本日、本周、本月、本年咨询者满意度 |
| 38 |  |  | 工单量统计：统计坐席本日、本周、本月、本年的工单量，以柱状图展示 |
| 39 |  |  | 接通率/满意度：统计坐席本日、本周、本月、本年的接通率和满意度情况，柱状图展示（展示接通率和满意度两个柱子） |
| 40 |  |  | 当日分时段接通量/接通率：统计近24小时每小时的接通量/接通率，以折线图展示，便于分析话务高峰时段 |
| 41 |  | 坐席实时监控 | 统计各技能组坐席的总体情况，包括未签入、示忙、示闲、通话中、话后整理装状态的人数，以及坐席的实时状态，包括示闲、示忙、振铃、通话中、话后整理等 |
| 42 |  | 平台运营情况统计 | 咨询事项排行：统计本日、本周、本月、本年的各咨询事项工单量及排行，以列表方式展示（展示占比和数量） |
| 43 |  |  | 话务及咨询情况：按坐席分别统计呼入、呼出话务量，以柱状图展示（每个坐席展示呼入量和呼出量两个柱子） |
| 44 |  |  | 坐席15秒内应答率排行：展示平均和每个坐席15秒应答率，以列表排名展示 |
| 45 |  |  | 整体话务情况统计：展示总体呼入量、呼出量、热线接通率、服务满意度以及本日、本周、本月、本年的话务呼入量、呼出量、满意度 |
| 46 | 培训管理 | 课件管理 | 督导老师上传课件文件，格式可以是PPT、docx、MP4、MP3等文本、音视频文件。 |
| 47 |  | 课程管理 | 督导老师创建新课程，为新课程添加相应课件，供学员学习 |
| 48 |  | 我的学习 | 可以查看自己参与的学习课程和学习课件，以及课程要排球学习的课件列表以及详情。 |
| 49 | 考试管理 | 题库管理 | 用户自定义题库目录、录入和批量导入试题、编辑试题内容、构造试卷，对题库数据进行集中管理和安全保护。 |
| 50 |  | 试卷管理 | 督导教师可以根据教学需求和学员情况，灵活地调整试卷内容、顺序和分数等，确保试卷的质量和针对性。‌ |
| 51 |  | 我的考试 | 查看已参加的考试成绩以及试卷详情；查看即将参加的考试场地、时间以及试卷详情，并在线上答题。 |

## 3.3话务座席功能要求

话务座席功能表

| 序号 | 一级功能 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 话务功能 | 签入签出 | 座席签入即开始工作，系统开始向该座席分配来电；座席签出即结束工作，系统停止向该座席分配来电 |
| 2 |  | 摘挂机 | 座席通过摘挂机按钮控制座席电话的摘挂机动作，以配合专用座席软话机的使用 |
| 3 |  | 保持释放 | 座席在通话过程中如需暂停通话而又不挂断来电，可使用保持功能，此时系统保持来电并向来电方播放音乐；座席执行释放后又可恢复正常通话。 |
| 4 |  | 来电弹屏 | 当有来电接入座席时，座席界面会自动弹出工单登记页面并显示来电客户各种详细信息，如电话号码、姓名、来电类别、以往咨询及投诉的历史记录等 |
| 5 |  | 来电号码 显示 | 座席界面直接显示群众的来电号码，并显示来电所属地区 |
| 6 |  | 示忙示闲 | 坐席示忙状态下呼叫中心不会向该坐席分配来电，示闲状态呼叫中心会向该坐席分配来电 |
| 7 |  | 状态显示 | 显示座席当前工作状态（如振铃、通话、空闲等）、当前系统中的排队数量、座席与服务器的连接状态、最近一次通话时长以及座席接听来电数量等信息 |
| 8 |  | 通话转接 | 当座席遇到无法处理的来电业务时，可将呼叫转移至其他座席、外部办公电话 |
| 9 |  | 三方通话 | 当座席遇到无法处理的来电业务时，可以发起或接受三方通话功能，实现语音的同步转移 |
| 10 |  | 座席外拨 | 座席可通过系统输入号码，拨打客户电话，进行语音通话 |
| 11 |  | 座席咨询 | 坐席可以向其他坐席或外线进行咨询，形成三方通话 |
| 12 |  | 自动报工号 | 座席接听客户电话时，系统自动向客户播放该座席的工号 |
| 13 |  | 话后整理 | 话后工单记录及事务处理，处理完毕才再次置闲 |
| 14 |  | 自动排队 功能 | 当若干客户拨打电话时，根据客户的等待时长或优先级进行电话排队，等待的电话可以听到预先设定的音乐等。 |
| 15 |  | IVR语音 导航 | 当客户拨打电话进入呼叫中心系统后，系统能自动引导客户选择所需要的服务类别，提供语音按键导航。实现基本的放音、收号、排队、按键情况等功能；人工服务结束后 IVR 播放满意度评价邀请，系统记录评价情况等。 |
| 16 |  | 通话记录 | 通话录音保存、录音记录查询、录音调听 |
| 17 |  | 班长坐席监控功能 | 班长坐席可查看坐席监控列表（坐席名称、坐席工号、技能组、当前状态、状态持续时长） |
| 18 |  |  | 班长坐席具有远程监听、强插、强拆、强制示忙、强制示闲、强制签出功能 |
| 19 |  | 通讯录外呼 | 坐席外呼、咨询、转接时拉起通讯录弹层，可进行通讯录查询及外呼操作 |
| 20 |  | 话务操作 日志 | 坐席的所有话务操作动作都会进行操作日志记录，方便后期查看及工作绩效相关统计 |

## 3.4 硬件要求

| 移动终端 | 1.CPU: Intel第十代酷睿I7-1165G7处理器（4核,八线程，2.8GHz主频,三级缓存12MB) 2.内存：16GB DDR4 3200MHz 3.硬盘：512GB SSD 4.屏幕：14英寸FHD LEDIPS防眩光显示屏（1920 X 1080） 5.电池：45Wh锂聚合物电池 6.显卡：集成高性能显卡 7.摄像头：720P高清网络摄像头（物理防窥） 8.接口：1xUSB-C(USB 3.1/DP 1.2/PD3.0)，1xUSB 3.0，1xUSB 2.0，音频接口，RJ45接口 9.声卡：集成音频设备，麦克风，扬声器 10.系统：原厂预装Windows 11正版系统。 |
| --- | --- |

‌

## 3.5运维服务要求

投标商应具备较强的行业经验、信息系统集成能力和质量管理体系，同时需要根据项目建设内容和进度需要，派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组对医院信息系统进行实施及服务。投标人应承诺在项目合同要求时间内完成系统调研、培训、数据准备、系统优化、上线和终验等工作。期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化合理需求修改，投标厂商须无条件满足。

项目投标人对本次项目进行整体管控，负责整体项目的系统集成、软件开发、进度管理、 技术管理、质量管理、风险控制、配套产品采购等。

投标人应具备软硬件集成能力和丰富的集成项目经验，负责网络改造、系统集成、云资源 部署等系统改造及软件系统集成。

配合采购人进行协调对接工作，与各科室进行对接，完成与各市州所有平台的对接工作。

针对本次项目招标内容提供软硬件一体化售后服务及培训服务，提供项目所在地 7*24 小时现场服务。

投标人应保证所投产品支持中文版本，各种数据中心字段为中文标识，提供数据库说明文档、接口对接服务文档等文档资料。

### 3.5.1运维服务目标

投标人应免费配合采购人完成历史基础数据的迁移，在历史数据迁移无原厂配合情况下，需积极通过各种技术手段帮助采购人实现并完成历史基础数据迁移。

投标人应配合采购人完成对接及合理需求开发工作，对接及开发工作需遵循国家及行业相关规范及标准。

系统可用性：平台运行稳定性≥99.9%，月均故障累计时长≤4 小时。

响应时效：7×24 小时全时段支持，紧急故障 15 分钟内响应，4 小时内恢复（非紧急问题 24 小时内给出解决方案）。

数据安全：符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0 等保三级标准中的信息共享与安全要求，投标人应在项目完成试运行期间进行整体的安全评估并出具安全评估报告。

### 3.5.2售后服务要求

（1）响应机制：

一级支持（远程自助）：提供 7×24 小时在线客服，实时回复操作类问题（如账号登录异常、功能使用疑问），平均响应时间≤10 分钟。

二级支持（远程协助）：协助解决系统配置问题（如 IVR 流程错误、坐席界面卡顿），4 小时内完成修复。

建立专属服务群：建立包含项目经理（1 人）、技术工程师（2 人）、客服专员（1 人）的微信群，5 分钟内响应咨询，每日同步系统运行状态。

（2）优化升级服务

定期巡检优化。每月进行 1 次系统性能巡检，出具《运维报告》（含资源使用情况、功能使用热力图、潜在风险点）。每季度需根据客户反馈（如坐席操作痛点、业务流程调整需求），免费提供 1 次功能微迭代（如新增报表字段、优化工单录入界面）。

- 接口对接及兼容性适配：若后续需对接各类新系统（如 120 急救平台、公安等数据接口），供应商免费提供 API 对接服务。

- 数据备份：中标商应定期对平台的数据进行备份，保障数据安全，如有数据安全问题由中标商承担相应责任。

（5）售后要求

投标人应具备与本项目匹配的服务能力，有相应的售后团队，所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由投标人承担。供应商提供1年免费售后服务。后期的坐席费用和运维费另行约定，但不得超过中标价。在售后服务期限内，如果采购人为适应新的标准和工作要求，须对系统做小范围修改、改进和调整，项目投标人应免费、及时进行修改、调整和完善。

# 4．商务要求

## 4.1 限价

投标限价不得高于64万元。

## 4.2交付时间及验收标准

4.2.1中标后，4月25日前完成全部建成。所有建设内容执行完毕、试运行3个月且试运行期间发现的问题均已得到满意的解决后，启动项目的最终验收工作。

4.2.2只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

（1） 系统功能与设计方案及承诺一致，试运行期间各项功能全部完成，总体运行正常；

（2） 试运行期间的相关性能调试、测试和检测中所暴露的问题均已获得令采购人完全 满意的解决；

（3） 系统所有技术文档已经按技术资料要求移交完毕，培训均已完成，日常运行保障交接手续均已完善，合同规定的相关内容均已执行完毕。验收不合格时，投标人应对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出验收申请，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件（报告）；

（4）系统全部功能搭建完成，经测试通过，系统功能正常，达到验收条件后，由投标人提出申请终验，采购人应及时组织验收，验收合格后，由采购人签署终验报告。

## 4.3付款方式

热线平台上线试运验收合格后支付合同总金额的90%，剩余10% 作为质保金在热线平台验收一年后支付。

# 第四章  资格证明文件

一、投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件并加盖公章）；

二、法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

三、法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

注：

1.以上所有资格全部为采购文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

  2.提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3.资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

# 第五章  评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4评标方法（见供应商须知前附表）

## 2.评标程序：

（1）资质审查

（2）澄清有关问题；

（3）价格比较：采用最低评标价法进行评审；

（4）评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐成交候选人。

## 3.评标专家在采购活动中承担以下义务

3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.2按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3.3保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

3.4发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者或监管部门报告并加以制止。

3.5发现采购人及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向监管部门报告。

3.6解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人答复供应商质疑，配合监管部门的投诉处理工作等事宜。

3.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 4.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

4.1应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人，不得私自转托他人。

4.2不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

4.3评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.5在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

# 4.6有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第六章  响应文件格式

注：本章提供的格式只是响应文件的部分格式内容，其他未提供格式的附件，请自行拟写。

## 1.响应函

致：甘肃省第二人民医院

根据贵方采购编号为        的（项目名称）的采购公告，我方授权      （全名、职务）代表我方                    （供应商名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币               元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3、本响应有效期为投标响应截止时间起        个日历日。

4、我方为本项目提交的响应文件正本    份，副本   份，“报价一览表”   份。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日      期：_____年____月____日

## 2.法定代表人身份证明

## (法定代表人参加投标时单独提供一份，响应文件中装订一份)
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

## 特此证明。

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |

供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：年月日

## 3.法人授权函

## (委托代理人参加投标时单独提供一份，响应文件中装订一份)

致：甘肃省第二人民医院

本授权函声明：本人（法定代表人姓名）系（供应商全称）法人，现任命（被授权人姓名、职务）为我公司的授权代表人，参与采购编号为     的“甘肃省第二人民医院    采购项目”投标活动，以供应商的名义签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或印章）：

被授权人（签字或印章）：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |
| 被授权人身份证 复印件加盖公章（正面） | 被授权人身份证 复印件加盖公章（背面） |

## 4.响应文件应答表格式

(供应商根据响应文件的内容将重要内容填写在此表中，方便专家查找)

| 响应文件的重要内容 | 是否有 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 |  |  |
| 报价一览表 |  |  |
| 法定代表人身份证明 |  |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效） |  |  |
| 财务状况报告 |  |  |
| 技术偏离表 |  |  |
| 商务偏离表 |  |  |
| 服务方案 |  |  |
| 销售业绩 |  |  |
| 虚假应标承担责任声明 |  |  |
| 售后服务 |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |

供应商（签字、盖章）：

日期：

## 5.开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

报价一览表 致： 甘肃省第二人民医院 项目名称： 采购编号： 采购人： 供应商：（盖章） 详细地址： 日期： 此文件在 年 月 日 时 分前不得开启

注：此开标信封内封装：报价一览表，单独提交。

## 6.响应文件封面模板

正（副）本

响应文件

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商名称（公章）：

详细地址：

日期：

此文件于年月日时前不得启封

## 7.报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标价总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |

供应商名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

注：1.竞争性谈判共有三轮报价。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购文件规定、要求和涵盖的全部费用。

- 2.“报价一览表”必须签字盖章，否则为无效投标。单独提交“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖供应商印章，并必须装订，否则为无效投标。

- 3.“报价一览表”除在响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。

4.单独递交的报价一览表必须与响应文件中报价一览表内容一致，若不一致的，以单独递交的报价一览表为准。在开标现场，供应商必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。

## 8.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.技术/服务偏离表

| 条款号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 技术支撑材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、本表须针对采购文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制采购文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

## 10.商务偏离表

| 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、商务偏离表主要针对采购文件商务条款（包括采购文件中供货期、付款条件、质保期、售后服务等要求）填写；

2、对采购文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

3、对采购文件无偏离应标明“全部无偏离”。

## 12.供应商的相关资料和业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1.供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件等有关书面证明材料。

2.新成立的公司如无业绩证明材料需提供声明（格式自拟）。

# 13.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

# 14.项目实施方案（格式自拟）

# 15.虚假应标承担责任声明格式

# 虚假应标承担责任声明

# 致:  甘肃省第二人民医院

# 我公司承诺所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在 （项目名称） 项目采购过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或 服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

# 特此声明！

# 供应商名称（加盖公章）：

# 法定代表人或授权代表（签字）：

# 日   期：   年   月   日

# 16.售后服务（格式自拟）

# 17.配置清单(可自拟）

| 序号 | 构件名称 | 型号 | 品牌/生产厂家 | 技术说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年     月      日

18.备品备件及耗材价格清单（格式自拟）

# 第七章  合同条款及合同格式

## 合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称： 甲方地址： |
| 2 | 乙方名称： 乙方地址： |
| 3 | 服务期限：中标后3个工作日内完成全部建设 服务地点：甲方指定地点 |
| 4 | 付款方式： 热线平台上线试运验收合格后支付合同总金额的90%，剩余10% 作为质保金在热线平台验收一年后支付。 |