- 两层平台车招标参数

- 1.用于检包区敷料器械等的转运

- 2.材质：全不锈钢；不锈钢材厚度：≥1.0mm

- 3.结构轻巧，推拉方便，两侧扶手与第一层台面平齐。

- 4.底部带脚轮，可随意移动，四个万向轮，对角安装刹车轮，固定更稳固。

- 5.规格：≥900(L)x600(W)x850(H)mm。

- 6.凹槽深度：5-10mm

- 7.车子的最大承重为：≥90Kg。