药房签到机参数

一、设备参数

1.触摸屏：屏幕尺寸≥21.5英寸、屏幕分辨率≥1920*1080，亮度≥240cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。

2.操作系统：≥Android 9.0，CPU：≥四核 1.9GHZ；内存≥2GB；存储≥8GB；

3.安装方式：落地式安装；

4.整机额定功率：功率≤120W，待机功率≤1W；

5.供电方式：220V供电；

6.内置IC刷卡模块、扫码模块、打印机；

7.支持对接电子健康码及其他信息等，实现多种签到方式组合；8.当有多条挂号信息时，支持患者选签、按区全签等多种签到方式；

9.支持语音提示签到结果，签到成功后自动打印小票；

二、软件需求

兼容性：需完整支持与院内现有业务系统对接，实现双向数据交互

接口要求：提供标准化接口文档，支持与院内系统完成接口调试及联调上线

稳定性：软件运行稳定，无频繁卡顿、崩溃现象，数据交互延迟≤3秒